10万吨畜禽产品冷链加工配送项目一期建设工程EPC（钢结构)第二次澄清清单

澄清公告

各投标人：

现就10万吨畜禽产品冷链加工配送项目一期建设工程EPC（钢结构)第二次澄清清单项目编号：AHJT-2023-03-007作如下补遗，投标人须按照补遗内容执行:

1、原投标文件附件清单有误现重新更正附后

1. 本项目开标时间、投标保证金缴纳截止时间、投标文件递交截止时间等其他内容均不变。
2. 给您工作带来不便深表歉意。

安徽津腾建设工程有限公司

2023年3月10日

## 附件：工程量清单(澄清)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：猪屠宰车间钢结构 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | 单位 | | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | | 材料费 | | 机械费 | | 综合费 | | 措施项目 | | 其他项目 | | | 不可竞争费 | | 税金 |
|  | |  | | | 金属结构工程 | |  | | |  | | 1.000 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| 1 | | WB010603001001 | | | 钢牛腿 | | 1、规格：详见图纸 | | | t | | 4.300 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| 2 | | 010604001001 | | | 钢梁 | | 1、梁类型：详见图纸 | | | t | | 49.599 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| 3 | | 010606013001 | | | 预埋钢构件 | | 1、名称：M-1,M-2,M-3,Me等  2、部位：柱上预埋件等 | | | t | | 5.733 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|
| 4 | | WB010606020001 | | | 除锈 | | 1、除锈等级：Sa2.5级 | | | t | | 59.633 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| 5 | | WB011405002001 | | | 金属构件油漆 | | 1、构件名称：钢梁、牛腿及预埋件  2、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆1遍(50um) | | | t | | 62.643 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|
| 6 | | 011407005001 | | | 金属构件刷防火涂料 | | 1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁（包括牛腿等节点）  2、防火等级要求：钢结构耐火等级二级，耐火极限：钢梁（包括牛腿等节点）：1.5h，采用膨胀性防火涂料 | | | m2 | | 1820.450 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：猪屠宰车间钢结构 | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | 单位 | | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | | 材料费 | | 机械费 | | 综合费 | | 措施项目 | | 其他项目 | | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 7 | | WB050307025001 | | | 钢雨蓬 | | 1、钢材品种、规格：2.2m宽  2、其他：单价暂定700元/m2，结算价结合二次深化设计确认 | | | m2 | | 67.100 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|
|
| 8 | | 010606008001 | | | 钢梯 | | 1、钢梯形式：WT1a-36钢梯  2、做法：详见15J401,-/D3  3、层高：4.2m | | | 个 | | 1.000 |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | | 合计 | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：牛羊屠宰间钢结构 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | 第1页 共2页 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | | 措施项目 | | 其他项目 | | | | 不可竞争费 | | 税金 | |
|  |  | | 金属结构工程 |  | |  | | 1.000 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
| 1 | WB010603001001 | | 钢牛腿 | 1、规格：详见图纸 | | t | | 1.451 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
| 2 | 010604001001 | | 钢梁 | 1、梁类型：详见图纸 | | t | | 12.351 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
| 3 | 010606013001 | | 预埋钢构件 | 1、名称：M-1,M-2,M-3,Me等  2、部位：柱上预埋件等 | | t | | 1.626 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|
| 4 | WB010606020002 | | 除锈 | 1、除锈等级：Sa2.5级 | | t | | 15.428 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
| 5 | WB011405002001 | | 金属构件油漆 | 1、构件名称：钢梁、牛腿及预埋件  2、油漆品种、刷漆遍数：环氧富锌底漆1遍(50um) | | t | | 16.351 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|
| 6 | 011407005002 | | 金属构件刷防火涂料 | 1、喷刷防火涂料构件名称：钢梁（包括牛腿等节点）  2、防火等级要求：钢结构耐火等级二级，耐火极限：钢梁（包括牛腿等节点）：1.5h，采用膨胀性防火涂料 | | m2 | | 501.370 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：牛羊屠宰间钢结构 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | | | 第2页 共2页 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | | 措施项目 | | 其他项目 | | | | 不可竞争费 | | 税金 | |
| 7 | WB050307025001 | | 钢雨蓬 | 1、钢材品种、规格：2.0m宽  2、其他：单价暂定700元/m2，结算价结合二次深化设计确认 | | m2 | | 14.800 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |
|
|
| 8 | 010606008001 | | 钢梯 | 1、钢梯形式：室外屋面检修钢梯  2、做法：详见02J401，THa-96/83 | | 个 | | 1.000 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |