宁国市燕津幼儿园凤形分园室外附属工程

招标公告（第二次）

**项目编号：AHJT-2023-03-006**

**发**

**包**

**文**

**件**

招标人： 安徽津腾建设工程有限公司

编制时间： 2023年03月13日

**目 录**

1. **招标公告**
2. **投标人须知**
3. **投标文件的组成**
4. **评标办法**

**五、投标文件格式**

## 宁国市燕津幼儿园凤形分园室外附属工程

## 招标公告（第二次）

## 1. 项目概况与招标内容、规模:

1.1、项目名称：宁国市燕津幼儿园凤形分园室外附属工程招标公告（第二次）

1.2、项目编号：AHJT-2023-03-006

1.3、项目内容: 室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统、绿化、室外消防、照明、强弱电预埋管及门窗、外墙等工程

1.4、招标方式：公开招标

1.5、实施地点：宁国市

1.6、本项目预算价：/元

1.7、本项目最高控制价：3348657.77元，其中暂列金150000.00，甲供材：2239060.00元

1.8、工期：根据工程进度进行施工并服从招标人安排

1.9、工程质量：合格

## 2. 投标人资格要求及注意事项

2.1、投标人须为安徽津腾建设工程有限公司供应商信息库建筑、市政劳务分包库企业。

## 3、投标截止时间和开标时间

3.1、投标截止时间和开标时间为2023年03月15日15点00分，安徽津腾建设工程有限公司（安徽津腾建设工程有限公司三楼预算部）。

3.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4、联系方式

4.1、招标人：安徽津腾建设工程有限公司

4.2、地址: 宁国市汇金广场附楼三楼（停车场）

4.3、邮编：242300

4.4、联系人：程先生

4.5、电话：0563-4750388 13695632886

## 5、投标报名及招标文件的获取

5.1、招标文件及相关附件请自行登录安徽津腾建设工程有限公司网站（http://www.anhuijtjs.com）领取。

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 踏勘现场 | ☑不组织  □组织，踏勘时间：  踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | ☑不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 3 | 偏离 | ☑不允许  □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | 2023年03月15日15点00分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | **最高控制价** | 清单报价：不高于最高控制价（不含暂列金）90% |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 10 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 11 | 签字要求 | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标文件叁份，正本壹份，副本贰份。 |
| 13 | 投标文件的装订、密封和标记 | 投标文件要求胶装不得活页装订，封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表15条。 |
| 14 | 施工组织设计 | / |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称：  招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 安徽津腾建设工程有限公司（安徽津腾建设工程有限公司三楼预算部） |
| 17 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 开标方式 | 公开开标 |
| 20 | 评标办法 | 最低价中标 |
| 22 | 履约保证金 | 履约担保金额：中标价的2%  履约担保形式：□转账或者现金  中标单位三日内不提交履约保证金视为自动放弃,工程验收合格后退还履约保证金(无息） |
| 23 | 需要补充的其他内容 | |
| 24 | 资格审查材料：企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）；项目负责人相关证件（如有）；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 | |
| 25 | 投标人须持本人身份证原件及本项目授权委托书现场审核。 | |
| 26 | 1、合同价格形式：☑ 中标综合单价乘以暂定工程量，结算按实际工程量\*中标综合单价，投标综合单价不予调整。  2、付款方式：按施工总承包合同付款节点支付，具体签订施工合同时确定。 | |
| 27 | 备注：1：清单报价：不高于最高控制价（不含暂列金）90% | |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

# 第三章 投标文件**的组成**

**3.1投标文件的组成**

1、投标函；

2、法定代表人身份证复印件或委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

3、授权委托书

4、报价表

5、企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）；项目负责人相关证书（如有）；

6、本项目技术人员一览表；

7、投标人应附的其他材料。

# 评标办法

## 本项目招标采取最低价中标。

**表一、资格评审标准**

评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为“合格”与“不合格”。资格标不合格的投标文件不再进行后续评审。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审名称** | **评审因素** | | **评审标准** | **是否通过** |
| 资格评  审标准 | 1 | 资格要求 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（如有） |  |
| 4 | 法人授权委托书、被授权人身份证 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 其他要求（如有） | 符合招标文件要求 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |  |

评委会对通过资格审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

**商务标评审（经评审的有效低价法）**

**4.1 商务标评审**

4.1.1.1投标报价评审

投标人报价不超过该项目招标控制价的，评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审合格的，方可进入投标报价总价的评审及评标基准值的计算。

出现下列情形之一的投标报价均不参与基准值计算：

4.1.1.1.1投标报价超过该项目招标控制价的；

4.1.1.1.2界定为“串通投标”的；

4.1.1.1.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

4.1.1.2投标报价分项报价评审

评标委员会进行商务标报价详细评审时，发现有下列情形之一的，应否决其投标：

4.1.2.2.1修改分部分项工程量清单项目或数量的；

4.1.2.2.2投标人的投标报价超过招标控制价的；

4.1.2.2.3经评标委员会认定为重大偏差的其他情形。

4.1.2.3投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

4.1.2.3.1串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.1.2.3.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.1.2.3.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

**4．2评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法定代表人或被授权人签字）提交评委会，但不得超过20分钟。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。**

**4.3推荐中标候选人。**

4.3.1经评审合格的投标文件，评标委员会按最低价确定中标人。

## 宁国市燕津幼儿园凤形分园室外附属工程(第二次)

**投**

**标**

**文**

**件**

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

## 目 录

**一、投 标 函**

**二、法定代表人身份证明**

**三、授权委托书**

**四、本项目报价表**

**五、投标人一般情况表**

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

**七、其他资料**

### 第五章 投标文件格式

**一、投 标 函**

致： （招标人名称）

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以人民币（大写） （¥ 元）的投标报价。工期 / 日历天，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派 为本工程项目负责人，联系电话 。

4．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同设计任务。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

## 三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（附法人身份证和委托代理人身份证复印件）

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

**四、本项目报价表**

**已标价的工程量清单**

**五、投标人一般情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | | | | | 企业类型 | | | |  | | | |
| 营业执照 | 1. 主营业务： 2、编号：   3、发照单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业资质 | 1. 等级： 2、证书号：   3、发证单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） | | |  | | | 现有职工总人数  （人） | | | |  | |
| 法定代表人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 财务负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 企业地址 |  | | 邮编 |  | | | 电话 | |  | | 传真 | |  |
| 企  业  简  介 |  | | | | | | | | | | | | |

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 姓 名 | 执业注册资格或职称 | 备注 |
| 1、项目组负责人 |  |  |  |
| 2、项目组成员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| … … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： (盖单位公章)

**七：其他资料**

## 、营业执照复印件

## 、工程项目负责人相关证书和身份证复印件

## 、基本账户复印件

## 附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  | 土石方工程 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、场内地面结构层土方  2、土壤类别：综合  3、挖土深度：根据现场实际测绘记录结算 | | m3 | 1240.390 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、排水沟、围墙、旗台、沙池、门头基础、雨污水管沟等  2、土壤类别：综合  3、挖土深度：根据现场实际测绘记录结算 | | m3 | 885.980 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 3 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、排水沟、围墙、旗台、沙池、门头基础、雨污水管沟等  2、土壤类别：综合 | | m2 | 912.400 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 4 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：详见图纸 | | m3 | 627.530 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方  2、运距：投标人自行勘查确定，中标后单价不予调整 | | m3 | 1498.840 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  | 道路、场地、明沟 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 6 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：沥青道路及停车场  2、密实度≥95%  3、工作内容：放样、10cm以内挖高填低、整平、碾压、检验、人工配合处理机械碾压不到之处 | | m2 | 1395.100 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 7 | 040202011001 | 碎石 | 1、沥青道路碎石基层  2、石料规格：碎石 60  3、厚度：30cm | | m2 | 1395.100 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 8 | 040201021001 | 玻璃钎维格栅满铺 | 1、沥青道路及停车场  2、材料品种、规格：玻璃钎维格栅具体规格详见图纸  3、搭接方式：满足规范要求 | | m2 | 1050.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1、沥青道路及停车场  2、材料品种：粘层油  3、喷油量：0.5L/M2 | | m2 | 1050.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 10 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1、沥青道路及停车场  2、材料品种：粘层油  3、喷油量：0.6L/M2 | | m2 | 1050.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青道路及停车场  2、沥青混凝土种类：AC16中粒式沥青混凝土  3、厚度：5cm | | m2 | 1050.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 12 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、沥青道路及停车场  2、沥青混凝土种类：AC10细粒式沥青混凝土  3、厚度：3cm | | m2 | 1050.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 13 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、沥青道路混凝土基层  2、混凝土强度等级：C25商品混凝土  3、厚度：20cm  4、含模板、锯缝、沥青玛蹄脂灌缝、传力杆、养生等所有费用  5、投标人综合报价，合同签订后，单价均不予调整 | | m2 | 1184.420 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 14 | 040204001001 | 场地整形、碾压 | 1、部位：室外运动场地、人行道及其他硬质地面  2、压实度≥93%  3、放样、10cm以内挖高填低、整平、碾压、人工配合处理机械碾压不到之处 | | m2 | 1306.770 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 15 | 040203009001 | 塑胶场地面层 | 1、材料名称:环保混合型EPDM橡塑材料（颜色由业主定）  2、厚度:20mm  3、环保必须满足最新国家规范标准，平整度、耐磨性、粘接力、涂料质量等符合最新国标要求  4、含局部基层修补，找平等完成该工序的一切费用 | | m2 | 843.560 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第6页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 16 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1、花岗岩地面面层  2、块料品种、规格：30厚荔枝面芝麻灰花岗岩（防滑板）  3、垫层品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆  4、除表面外，其他五个面涂刷石材防护剂二度 | | m2 | 238.350 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 17 | 040204002002 | 人行道板安砌 | 1、花岗岩地面面层  2、块料品种、规格：30厚荔枝面芝麻黑花岗岩（防滑板）  3、垫层品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆  4、除表面外，其他五个面涂刷石材防护剂二度 | | m2 | 50.850 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第7页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 18 | 040204002003 | 人行道板安砌 | 1、花岗岩地面走边  2、块料品种、规格：30厚荔枝面芝麻白花岗岩  3、垫层品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆  4、除表面外，其他五个面涂刷石材防护剂二度 | | m2 | 8.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 19 | 040204002004 | 人行道板安砌 | 1、花岗岩地面走边  2、块料品种、规格：50厚荔枝面芝麻黑花岗岩  3、垫层品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆  4、除表面外，其他五个面涂刷石材防护剂二度 | | m2 | 80.060 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第8页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 20 | 040204002005 | 人行道板安砌 | 1、人行道  2、块料品种、规格：300\*150\*50厚灰色透水砖  3、垫层品种、规格：20厚1:3干硬性水泥砂浆  4、细沙扫缝 | | m2 | 289.680 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 21 | 040203007002 | 运动场地找平层 | 1、塑胶地面找平  2、5厚1:2水泥砂浆找平  3、50厚C20商品细石混凝土（配筋另计）  4、含模板 | | m2 | 843.560 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第9页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 22 | 040203007003 | 运动场地基层 | 1、EPDM塑胶地面、悬浮地面及人行道铺装等  2、混凝土强度等级：C20商品砼  3、厚度：100mm  4、含模板、按规范要求留设伸缩缝（包括锯缝、灌缝等）、养护等 | | m2 | 1544.690 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 23 | 040202011002 | 碎石垫层 | 1、EPDM塑胶地面、悬浮地面及人行道铺装等  2、石料规格：级配碎石  3、厚度：15cm | | m2 | 1558.690 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 24 | WB040303050001 | 钢筋网片 | 1、塑胶地面找平层钢筋（4@200\*200钢丝网片，搭接宽度300，满铺）  2、其他地面钢筋（C8@200单层双向） | | t | 5.572 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第10页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 25 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石600\*200\*100  2、含砂浆垫层  3、含侧石倒角磨边费用、机切面或烧面根据业主要求 | | m | 623.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 26 | 040204004002 | 安砌侧石 | 1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩侧石600\*200\*120  2、含砂浆垫层  3、含侧石倒角磨边费用、机切面或烧面根据业主要求 | | m | 130.070 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 27 | WB040204011001 | 侧缘石垫层 | 1、侧缘石垫层、靠背  2、材料品种：C20商品细石混凝土  3、含模板 | | m3 | 44.330 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第11页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 28 | 040205006001 | 标线 | 1、材料品种：3厚白色热熔胶划线漆  2、工艺：热熔  3、部位：非机动车位、活动场地及跑道 | | m2 | 40.460 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 29 | 040205006002 | 标线 | 1、材料品种：3厚白色热熔性荧光划线漆  2、工艺：热熔  3、部位：非机动车位、活动场地及跑道 | | m2 | 13.300 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 30 | 040205019001 | 减速带 | 1、材料品种：铸钢加厚减速带  2、规格、型号：L50\*B35\*H5cm  3、工程量暂定，如实际不需要，则不予计量 | | m | 10.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第12页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 31 | WB011105006001 | 不锈钢压边条 | 1、L50\*100\*3不锈钢角钢，沿塑胶地面走边通长布置，接头处满焊  2、延长度在混凝土垫层内锚入双排膨胀管@1500  3、6不锈钢自攻螺钉固定压边条 | | m | 140.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 32 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1、120厚地沟、检修井侧壁  2、砖品种、规格、强度级：MU10标准砖  3、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | | m3 | 6.210 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 33 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、120厚地沟、检修井侧壁  2、厚度：10cm  3、材料品种及比例：C20商品混凝土  4、含模板 | | m3 | 6.880 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第13页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 34 | 010404001002 | 基础垫层 | 1、120厚地沟、检修井侧壁  2、厚度：10cm  3、材料品种及比例：级配碎石 | | m3 | 6.880 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 35 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1、排水沟检修井内侧抹灰  2、20厚水泥砂浆内掺5%抗渗剂 | | m2 | 1.580 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 36 | WB040504020001 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、排水沟检修井盖板  2、5厚不锈钢成品盖板  3、L30\*3热镀锌角钢边框，M8膨胀螺栓固定（L=80） | | 套 | 6.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 37 | 010606011001 | 侧缝式成品不锈钢线性排水沟 | 1、侧缝式成品不锈钢线性排水沟  2、304不锈钢  3、小样送业主认可方可采购安装 | | m | 93.800 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  | 围墙 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第14页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 38 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15混凝土实心砖  2、砂浆强度级：M10水泥砂浆 | | m3 | 32.490 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 39 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砖  2、砂浆强度级：M7.5混合砂浆 | | m3 | 25.690 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 40 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2防水砂浆 | | m2 | 79.810 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 41 | 010404001003 | 基础垫层 | 1、厚度：10cm  2、材料品种及比例：C15商品混凝土  3、含模板 | | m3 | 12.180 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 42 | 010501002001 | 带型基础 | 1、钢筋混凝土围墙基础  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C25  4、含模板 | | m3 | 18.830 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第15页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 43 | 010503004001 | 圈梁 | 1、围墙压顶圈梁  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C25  4、含模板 | | m3 | 6.990 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 44 | 010507007001 | 小型构件 | 1、砖柱预留栏杆安装洞二次灌浆  2、混凝土种类：C25商品混凝土 | | m3 | 0.250 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 45 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 φ10以上 | | t | 3.001 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 46 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、围墙预埋件  2、钢材种类：8厚钢板  3、铁件尺寸：100\*100 | | t | 0.884 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 47 | 010607002001 | 成品栅栏 | 1、材料品种、规格：热镀锌方钢管  2、边框及立柱型钢品种、规格：详见图纸  3、含彩色不锈钢装饰构件 | | m2 | 234.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第16页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 48 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面抹灰（含地下墙基部分、含围墙砂浆压顶）  2、底层厚度、砂浆配合比：10厚1：3水泥砂浆打底找平  3、面层厚度、砂浆配合比：20厚聚合物防水砂浆抹面 | | m2 | 329.390 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 49 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1、独立柱抹灰（含砂浆压顶）  2、底层厚度、砂浆配合比：10厚1:3水泥砂浆打底找平  3、面层厚度、砂浆配合比：20厚聚合物防水砂浆抹面 | | m2 | 194.180 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第17页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 50 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式：粘贴  2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：100\*300红色麻面通体外墙砖  3、结合层材料种类：专用粘接剂  4、缝宽、嵌缝材料种类：干水泥檫缝 | | m2 | 165.880 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 51 | WB011406001001 | 外墙水包水装饰 | 1、柱面5厚红（白）色水包水面层  2、清理基层、外墙腻子、抗碱封闭底漆、根据设计要求设分格缝、水包水面漆、高级罩面漆  3、腻子种类：抗裂砂浆分层批刮 | | m2 | 237.250 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第18页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 52 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式、部位：围墙施工  2、搭设高度：2.3m  3、脚手架材质：钢管扣件 | | m2 | 346.050 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  | 旗台 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 53 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU10混凝土实心砖  2、砂浆强度级：M7.5水泥砂浆 | | m3 | 1.850 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 54 | 010404001004 | 基础垫层 | 1、碎石垫层  2、厚度：15cm  3、材料品种及比例：级配碎石 | | m3 | 1.520 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 55 | 010404001005 | 基础垫层 | 1、混凝土垫层  2、厚度：10cm  3、材料品种及比例：C20商品混凝土  4、含模板 | | m3 | 0.840 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第19页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 56 | 010501003001 | 独立基础 | 1、旗杆基础  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C25  4、含模板 | | m3 | 0.510 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 57 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、地下短柱  2、柱规格形状：500\*500  3、混凝土种类：商品混凝土  4、混凝土强度等级：C25  5、含模板 | | m3 | 0.350 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 58 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 综合 | | t | 0.070 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 59 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、钢材种类：预埋钢管  2、规格：168\*10  3、铁件尺寸：L=1200 | | t | 0.059 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 60 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、砖基础增加找平层  2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平 | | m2 | 8.860 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第20页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 61 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、面层材料品种、规格、颜色：600\*600\*30厚光面黑金沙花岗岩  2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:2.5水泥砂浆  3、除表面外，其他五个面涂刷石材防护剂二度  4、含磨边倒角费用 | | m2 | 5.400 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第21页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 62 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、踢脚线高度：15cm  2、面层材料品种、规格、颜色：600\*600\*30厚光面黑金沙花岗岩  3、粘贴层厚度、材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆  4、除表面外，其他五个面涂刷石材防护剂二度  5、含磨边倒角费用 | | m2 | 1.440 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 63 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1、旗杆材料、种类、规格：不锈钢管，具体规格详见图纸  2、旗杆高度：16.35米  3、成品旗杆，含球珠、滑轮、拉绳、法兰盘等所有配件 | | 根 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 64 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地线  2、规格：12镀锌圆钢 | | 根（块） | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第22页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  | 沙池 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 65 | 010404001006 | 基础垫层 | 1、厚度：15cm  2、材料品种及比例：天然级配砂石 | | m3 | 12.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 66 | 010501004001 | 满堂基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土  2、混凝土强度等级：C20  3、含模板 | | m3 | 11.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 67 | 010504002001 | 弧形混凝土墙 | 1、墙规格：200厚弧形沙池侧壁  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C25  4、含模板 | | m3 | 2.960 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 68 | 010103001001 | 回填碎石，粒径15-20mm | 1、填方材料品种：230厚碎石  2、填方粒径要求：15-20mm  3、填铺、整平  4、内置80软式透水管(土工布包裹)，接入出沙池排水管内 | | m3 | 2.260 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第23页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 69 | 010103001002 | 回填级配沙石 | 1、填方材料品种：100厚天然级配沙石  2、填铺、整平 | | m3 | 2.950 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 70 | WB010902005001 | 隔汽(离)层 | 1、双层土工布满铺 | | m2 | 19.660 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 71 | 031004008001 | 成品户外儿童洗手池 | 1、具体产品参见图纸  2、提供小样，供业主选择确定  3、含安装、给排水管道、及所有配件 | | 组 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  | 门头 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 72 | 010404001007 | 基础垫层 | 1、基础垫层  2、厚度、材料品种：20cm厚C15商品混凝土  3、含模板 | | m3 | 1.540 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 73 | 010501003002 | 独立基础 | 1、钢柱基础（JC1）  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C30  4、含模板 | | m3 | 9.240 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第24页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 74 | 010507007002 | 小型构件 | 1、钢柱护脚  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C30  4、含模板 | | m3 | 1.850 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 75 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 φ10以上 | | t | 0.802 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 76 | 010516001001 | 螺栓 | 1、螺栓种类：钢柱预埋螺栓  2、规格：M24长度按设计要求  3、含垫板、双螺母 | | t | 0.152 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 77 | WB010603001001 | 钢柱 | 1、钢柱安装  2、柱类型：GZ1（WH400\*300\*8\*14）  3、螺栓种类：详见设计  4、按图示重量，不计加工损耗 | | t | 2.641 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第25页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 78 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁安装  2、梁类型：GL1/GL2  3、钢材品种、规格：WH500\*280\*10\*16/WH200\*150\*5\*6  4、螺栓种类：详见设计  5、按图示重量，不计加工损耗 | | t | 3.291 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 79 | WB010606016001 | 高强螺栓 | 1、规格型号：10.9级摩擦型高强螺栓M22 | | 套 | 48.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 80 | WB010606020001 | 钢构件加工 | 1、钢构件专业加工、拼装  2、含除锈、红丹防锈漆两道、二次运输等  3、按图示重量，加工损耗包含在报价内 | | t | 5.931 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第26页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 81 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1、喷刷防火涂料构件名称：钢结构构件  2、防火等级要求：详见设计（符合消防部门要求）  3、颜色符合业主要求 | | m2 | 119.870 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 82 | WB011701010001 | 脚手架 | 1、搭设方式、部位：钢柱、钢梁安装脚手架  2、脚手架材质：钢管扣件  3、满足钢结构安装、涂刷施工 | | 项 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  | 室外雨污水 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 83 | 040501001001 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、雨水管  2、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管  3、连接方式：承插胶圈连接  4、管径：DN300 | | m | 285.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第27页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 84 | 040501001002 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、雨水管  2、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管  3、连接方式：承插胶圈连接  4、管径：DN400 | | m | 45.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 85 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1、管道材质：U-PVC双壁波纹管  2、管径：110 SN8  3、园内设施排水就近接入雨水口（井） | | m | 50.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 86 | 040501004002 | 塑料管铺设 | 1、雨水管  2、管道材质：HDPE双壁波纹管（环刚度等级不小于S8，且≥8KN/M2）  3、连接方式：橡胶圈承插式连接  4、管径：DN200 | | m | 58.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第28页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 87 | 040501001003 | 混凝土管道铺设(人机配合下管) | 1、污水管  2、管道类型、管道材质：Ⅱ级钢筋混凝土承插管  3、连接方式：承插胶圈连接  4、管径：DN300 | | m | 160.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 88 | WB040501027001 | 管道闭水试验 | 1、管径：DN400以内 | | m | 548.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 89 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1、管道垫层  2、垫层材质及厚度：10cm厚机制砂 | | m3 | 4.640 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 90 | WB040501022001 | 定型混凝土管道基础 | 1、商品混凝土等级：C15商品混凝土  2、基础角度、使用图集：120°详见06MS201-1  3、管径：DN300 | | m | 445.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 91 | WB040501022002 | 定型混凝土管道基础 | 1、商品混凝土等级：C15商品混凝土  2、基础角度、使用图集：120°详见06MS201-1  3、管径：DN400 | | m | 45.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第29页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 92 | WB040504010001 | 混凝土模块式检查井 | 1、雨水检查井  2、700圆形混凝土模块式检查井，详见12S522图集  3、五防重型铸铁井盖，铸铁井盖与井座之间粘贴10mm厚氯丁橡浆垫圈  4、井深1.3m  5、含检查井加固所需混凝土、钢筋、模板，具体详见图纸 | | 座 | 14.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第30页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 93 | WB040504010002 | 混凝土模块式检查井 | 1、污水检查井  2、700圆形混凝土模块式检查井，详见12S522图集  3、五防重型铸铁井盖，铸铁井盖与井座之间粘贴10mm厚氯丁橡浆垫圈  4、井深1.3m  5、检查井加固详见图纸 | | 座 | 24.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 94 | 040504009001 | 砖砌雨水口 | 1、平篦式雨水口，详见05J518-P6  2、井深1m  3、雨水口加固参见皖2015S209-P83、P94、P95 | | 座 | 13.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 95 | 040504007001 | 隔油池 | 1、钢筋混凝土隔油池，详见04S519-P72页  2、3#顶面有覆土  3、含模板、脚手架 | | 座 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第31页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 96 | 040504008001 | 化粪池 | 1、材质：钢筋混凝土化粪池，详见03S702，17页  2、型号、规格：3#顶面可过汽车，有覆土  3、含模板、脚手架 | | 座 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  | 大门安装 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 97 | WB010804009001 | 钢大门 | 1、门代号及洞口尺寸：后勤入口钢制大门  2、中标人二次设计样式、颜色、开启方式、材质等均应符合业主要求  3、含大门制作安装、预埋件、电动装置、人脸识别锁及联动、电缆及控制线及其保护管、控制柜、漏电保护等所有设备、配件安装 | | m2 | 13.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外道路、广场、围墙、零星工程、室外雨污水系统 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第32页 共32页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 98 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1、门代号及洞口尺寸：人行入口电动伸缩门  2、大门材质、样式、高度、颜色等均由业主选定  3、报价含伸缩门、电机、电缆及套管附属、红外线防撞装置、控制柜、漏电保护等所有设备、配件安装 | | m | 12.600 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：符合设计要求  2、取土运距：投标人自理  3、回填厚度：详见图纸  4、工作内容：取土、运土、平整地形、绿地整理、废弃物运输 | | m3 | 399.380 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、种类：香樟  2、胸径：15cm  3、株高、冠径：600~650cm、350~400cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：自然全冠、树型优美、三级分枝、一级分支不少于3-4个，不截干  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 3.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 3 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、种类：榉树  2、胸径：15cm  3、株高、冠径：600~650cm、350~400cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：自然全冠、树型优美、三级分枝、一级分支不少于3-4个，不截干  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
| 4 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、种类：金桂  2、株高、冠径：350~400cm、300~350cm  3、起挖方式：带土球  4、要求：自然全冠、树型优美  5、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 8.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 5 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1、种类：鸡爪槭  2、地径：15cm  3、株高、冠径：300~350cm、250~300cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：自然全冠、树型优美  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 6 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1、种类：日本晚樱  2、地径：12cm  3、株高、冠径：250~300cm、200~250cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：自然全冠、树型优美  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 9.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 7 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1、种类：紫薇  2、地径：10cm  3、株高、冠径：200~250cm、180~220cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：自然全冠、树型优美  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 16.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 8 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1、种类：红叶石楠球  2、冠丛高：120cm  3、蓬径：120cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：落地成蓬、球冠饱满、不脱脚  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 11.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 9 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1、种类：金森女贞球  2、冠丛高：120cm  3、蓬径：120cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：落地成蓬、球冠饱满、不脱脚  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 10 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1、种类：金边黄杨球  2、冠丛高：100cm  3、蓬径：100cm  4、起挖方式：带土球  5、要求：落地成蓬、球冠饱满、不脱脚  6、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | 株 | 7.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第6页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 11 | 050102007007 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：红花满天星  2、株高：20~25cm  3、单位面积株数：64株/m2  4、要求：密植满栽，容器苗  5、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | m2 | 69.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 12 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大与黑麦草1:1混播草皮  2、铺种方式：满铺  3、养护期：养护期24个月、成活养护3个月，一级养护 | | m2 | 798.760 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 13 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：井字桩  2、支撑材料规格：60杉木 | | 组 | 8.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：绿化工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第7页 共7页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 14 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1、支撑类型、材质：扁担桩  2、支撑材料规格：60杉木 | | 组 | 38.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
|  | |  | | | 室外消防 | |  | | | | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 1 | | 040501004001 | | | 塑料管铺设 | | 1、室外消火给水管  2、管道材质：钢丝网骨架HDPE塑料复合管  3、连接方式：电熔  4、管径：DN150（含管件）  5、管道试压及冲洗消毒详见设计  6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | | | | | m | 346.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 2 | | 040502005001 | | | 阀门 | | 1、种类：闸阀（消火栓、水泵接合器）  2、材质及规格：DN150球墨铸铁  3、连接形式：法兰  4、试验要求：详见设计  5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | | | | | 个 | 4.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
| 3 | | 040502006001 | | | 法兰 | | 1、材质、规格、结构形式：PE法兰头  2、连接形式：电熔  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料 | | | | | 个 | 14.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 4 | | 030901011001 | | | 室外消火栓 | | 1、安装方式：室外消火栓  2、型号、规格：SSF100/80-1.0  3、附件材质、规格：消防栓底座（带弯头）、底座基础、卵石回填等  4、详见图集13S201 | | | | | 套 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
| 5 | | 030901012001 | | | 消防水泵接合器 | | 1、安装部位：室外  2、型号、规格：DN150  3、附件材质、规格：参见99S203 | | | | | 套 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
| 6 | | 031003013001 | | | 水表 | | 1、安装部位(室内外）：室外  2、型号、规格：DN150  3、连接形式：法兰连接  4、附件配置：含碟阀2套，水表1套，止回阀1套，伸缩接头1套 | | | | | 组 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 7 | | 040101002001 | | | 挖沟槽土方 | | 1、土壤类别：土石方综合  2、挖土深度：2m以内  3、满足施工规范要求 | | | | | m3 | 155.700 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
| 8 | | 040103001001 | | | 回填方 | | 1、密实度要求：满足施工规范要求  2、填方材料要求：利用原土方  3、填方粒径要求：满足施工规范要求 | | | | | m3 | 155.700 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
| 9 | | WB040501021001 | | | 管道垫层 | | 1、垫层材质及厚度：机制砂包管，四面均不小于15cm | | | | | m3 | 70.070 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
| 10 | | 040503002001 | | | 混凝土支墩 | | 1、管道下支墩  2、混凝土强度等级：C15商品混凝土  3、含模板 | | | | | m3 | 1.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 11 | | 040504001001 | | | 砌筑检查井 | | 1、M7.5水泥砂浆浅型消火栓井（深度1.2m）  2、做法参见图集13S201  3、垫层、基础材质及厚度：C15商品混凝土  4、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10机制砖  5、勾缝、抹面要求：水泥砂浆勾缝  6、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 C25  7、井盖、井圈材质及规格：800五防球墨铸铁井盖井座  8、踏步材质、规格：铸铁或塑钢爬梯 | | | | | 座 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第6页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 12 | | 040504001002 | | | 砌筑检查井 | | 1、消防接合器井  2、做法参见图集99S203-P24、管径DN150、井深1500mm  3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 C25  4、踏步材质、规格：铸铁或塑钢爬梯 | | | | | 座 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
| 13 | | 040504001003 | | | 水表井（大） | | 1、砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.30×1.40  2、做法详见图集05S502-P43  3、井盖、井圈材质及规格：800重型五防球墨铸铁井盖井座 | | | | | 座 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|  | |  | | | 室外照明 | |  | | | | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第7页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 14 | | 030412004001 | | | 柱头灯 | | 1、名称：柱头灯  2、LED 40W ,小样先送业主认可  3、含预埋件等墙壁安装部件  4、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | 套 | 30.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
| 15 | | 030404017001 | | | 照明配电箱 | | 1、名称：照明配电箱  2、参数：含漏电开关、浪涌保护器、定时控制器、空开、防雷接地系统及相关电缆等  3、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | 台 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第8页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 16 | | 030408001001 | | | 电力电缆 | | 1、名称：电力电缆  2、参数：YJV-3\*4（含材料）  3、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | m | 460.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
| 17 | | 030412007001 | | | 庭院灯 | | 1、名称：4米庭院灯  2、参数： LED 40W ，小样先送业主认可  3、含土方、基础及相关配套设施  4、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | 套 | 14.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第9页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 18 | | 040205001001 | | | 手孔井 | | 1、名称：手孔井  2、参数：500\*500\*600mm  3、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | 座 | 15.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
| 19 | | 030411001001 | | | 配管 | | 1、名称：配管（埋地敷设）  2、参数：PE25  3、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | m | 400.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第10页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 20 | | 030411006001 | | | 防水接线盒 | | 1、名称：防水接线盒  2、其他具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | 个 | 45.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|  | |  | | | 强弱电预埋管 | |  | | | | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 21 | | 040101002002 | | | 挖沟槽、基坑土石方（装车） | | 1、土壤类别：综合土石方，土石方比例投标人自行勘察，中标后不予调整  2、挖土深度：详见设计图纸  3、放坡系数、放坡、挖土方式：符合相关规范要求  4、包括挖土（石）方、现状砼地面、砼（砖）基础、块料、草及树根、装车等费用，投标人综合报价 | | | | | m3 | 476.100 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第11页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
|  | |  | | |  | | ，中标后不再调整  5、说明：工程量按照消耗量计入清单工程量  6、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
| 22 | | 040103001002 | | | 回填方 | | 1、密实度要求：符合设计图纸及相关规范要求  2、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m3 | 438.470 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第12页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 23 | | 040103002001 | | | 余方弃置 | | 1、废弃料品种：多余土石方  2、说明：弃置点、运距、渣土保洁费、证件办理及弃土场整理等所有一切费用，均有投标人自行考虑，结算不作调整  3、其他：具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m3 | 37.630 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
| 24 | | WB010101011001 | | | 人工清底 | | 1、土壤类别：综合  2、具体详见图纸、地勘报告、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m2 | 347.200 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第13页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 25 | | WB040501021002 | | | 管道垫层 | | 1、垫层材质及厚度：8cm  2、商品混凝土强度等级：C20商品混凝土  3、部位：弱电排管垫层  4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m3 | 8.960 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
| 26 | | 011702001001 | | | 垫层模板 | | 1、类型：混凝土垫层模板  2、其他：详见设计图纸 | | | | | m2 | 35.840 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第14页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 27 | | 040803004001 | | | 管道包封 | | 1、名称：混凝土填充包封  2、规格：详见设计图纸  3、混凝土强度等级：C25商品混凝土  4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m3 | 28.670 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
| 28 | | WB040501024001 | | | 管道基础模板 | | 1、使用部位：过路排管混凝土包封  2、其他：详见设计图纸 | | | | | m2 | 143.360 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第15页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 29 | | 030408003001 | | | 电缆保护管 | | 1、名称：电缆保护管（预留，具体位置由甲方指定）  2、材质：热镀锌钢管  3、规格：DN100，壁厚4.0mm  4、敷设方式：埋地敷设,中粗砂包管  5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m | 50.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第16页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 30 | | 030408003002 | | | 电缆保护管 | | 1、名称：电缆保护管（预留，具体位置由甲方指定）  2、材质：UPVC实壁管  3、规格：DN75  4、敷设方式：埋地敷设  5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m | 100.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第17页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 31 | | 030408003003 | | | 电缆保护管 | | 1、名称：电缆保护管  2、规格：7\*50PE七孔梅花管  3、敷设方式：埋地敷设  4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | | m | 425.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
| 32 | | 040504002001 | | | 混凝土检查井 | | 1、名称：工作井  2、规格：详见国标05X101-2-P30~54页及有关图集  3、垫层、基础材质及厚度：12cm厚C15商品混凝土（内含集水坑）、底板最薄处20厚1:2.5水泥砂浆5%找坡至集水坑  4、盖板材质、规格：钢筋混凝土人 | | | | | 座 | 8.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第18页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
|  | |  | | |  | | 孔盖板，1:3水泥砂浆坐浆20厚  5、井盖、井圈材质及规格：∅0.8m球磨铸铁井盖  6、防渗、防水要求：侧壁内外墙面均为20厚1:2.5水泥砂浆抹灰  7、说明：含人工清底、钢筋、模板、电缆支架、吊架、拉线环、铁箅子和配套预埋件，集水坑排水管接入雨水系统等  8、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防、照明、强弱电预埋管 | | | | | | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第19页 共19页 | | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | | 清单名称 | | 清单特征 | | | | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | | 税金 |
| 33 | | 041101005001 | | | 井字架 | | 1、材质及规格：钢管脚手架  2、井深：综合报价  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | | | | 座 | 8.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|
|
|
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | | 合计 | |  | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  | | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第1页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  | | 门窗工程 |  | |  | 1.000 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
| 1 | 010802001001 | | 钢制防盗门 | 1、门代号及洞口尺寸：（M1023）洞口尺寸详见图纸  2、厚度：符合相关规范要求  3、含同材质、同色门套；含所需五金件、防盗门锁、把手等（材材、规格、颜色等见样定）  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 2.400 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第2页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 2 | 010801002002 | | 玻璃门 | 1、门代号及洞口尺寸：（M\*\*\*\*）详见图纸  2、镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6  3、含同材质、同色门套；含所需五金件、门锁、把手等（材材、规格、颜色等见样定）  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 47.320 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第3页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 3 | 010801002003 | | 玻璃门-门联窗 | 1、门代号及洞口尺寸：（MLC\*\*\*\*）详见图纸  2、镶嵌玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6  3、含同材质、同色门套；含所需五金件、门锁、把手等（材材、规格、颜色等见样定）  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 23.230 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第4页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 4 | 010802003001 | | 钢质防火门 | 1、甲级防火门  2、详见国标12J609<防火门窗>  3、门代号及洞口尺寸：（FM甲\*\*\*\*）洞口尺寸详见图纸  4、成品安装：成品安装  5、五金品种、规格：配套齐全（含闭门器、顺序器）  6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 3.150 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第5页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 5 | 010807003001 | | 金属百页窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：（BYC\*\*\*\*）详见图纸  2、窗材质：铝合金  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 10.300 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
| 6 | 010807001001 | | 普通窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：(C\*\*\*\*)详见图纸  2、窗材质：金属隔热型材  3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12空气+6  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 274.620 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第6页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 7 | 010807003002 | | 中置百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：平开窗（C\*\*\*\*）详见图纸  2、窗材质：铝合金  3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19A(百叶）+5+9A+5  4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 370.840 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|  |  | | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | |  | 1.000 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第7页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 8 | 011407001001 | | 外2 | 1、专用界面剂一道  2、20厚1：3水泥防水砂浆找平层  3、3厚粘结砂浆  4、35厚岩棉带复合板（燃烧性能为A级）  5、第一遍抹面胶浆，压入耐碱涂覆中碱网布一层  6、第二遍抹面胶浆，压入耐碱涂覆中碱网布一层  7、刮柔性腻子2遍  8、外墙真石漆面（颜色提供小样，经建设单位认可后方可施工） | | m2 | 1852.960 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第8页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 9 | 011407001002 | | 外3 | 1、专业界面剂一道  2、20厚1：3水泥防水砂浆找平层  3、刮柔性腻子2遍  4、外墙真石漆面（颜色提供小样，经建设单位认可后方可施工） | | m2 | 99.340 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
| 10 | 011407001003 | | 外墙保温（门窗洞口处） | 1、喷刷涂料部位：外墙门窗洞口保温  2、窗洞口侧面20厚无机保温砂浆，向外找坡，坡度10%,含耐候密封胶等辅材  3、外墙真石漆面 | | m2 | 102.380 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
| 11 | 011502007001 | | 塑料装饰线 | 1、线条材料品种、规格、颜色：滴水条 | | m | 520.000 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：凤形幼儿园-装饰装修工程-门窗、外墙 | | | | | | | | | | | 标段： | | | | | | | 第9页 共9页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | | 其中(元) | | | | | | | | | | | 综合合价 | | |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 12 | 011701002001 | | 外脚手架 | 1、外墙装饰脚手架  2、脚手架材质：钢管  3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 | | m2 | 2772.060 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|
|
| 13 | WB011703002001 | | 装饰垂直运输 | 1、装饰垂直运输费  2、垂直运输高度：50m以内 | | 项 | 1.000 |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | | 合计 |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
|  |  | |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |