宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程（第二次）

**项目编号：AHJT-2023-03-014**

**发**

**包**

**文**

**件**

招标人： 安徽津腾建设工程有限公司

编制时间： 2023年03月20日

**目 录**

1. **招标公告**
2. **投标人须知**
3. **投标文件的组成**
4. **评标办法**

**五、投标文件格式**

宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程（第二次）

招标公告

## 1. 项目概况与招标内容、规模:

1.1、项目名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程（第二次）招标公告

1.2、项目编号：AHJT-2023-03-014

1.3、项目内容: 管网、组合池、接触池、消毒出水井、管沟、终端设备、景观绿化、矮护墙、

青石板铺装等工程（详见后附清单）

1.4、招标方式：公开招标

1.5、实施地点：宁国市西津街道大村村（中心村）

1.6、本项目最高控制价：2316487.52元，其中暂列金100000.00元

1.7、工期：根据工程进度进行施工并服从招标人安排

1.8、工程质量：合格

## 2. 投标人资格要求及注意事项

2.1、投标人须为安徽津腾建设工程有限公司供应商信息库市政劳务分包库企业。

## 3、投标截止时间和开标时间

3.1、投标截止时间和开标时间为2023年03月21日16点00分，安徽津腾建设工程有限公司（安徽津腾建设工程有限公司三楼预算部）。

3.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4、联系方式

4.1、招标人：安徽津腾建设工程有限公司

4.2、地址: 宁国市汇金广场附楼三楼（停车场）

4.3、邮编：242300

4.4、联系人：程先生

4.5、电话：0563-4750388 13695632886

## 5、投标报名及招标文件的获取

5.1、招标文件及相关附件请自行登录安徽津腾建设工程有限公司网站（http://www.anhuijtjs.com）领取。

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 踏勘现场 | ☑不组织  □组织，踏勘时间：  踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | ☑不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 3 | 偏离 | ☑不允许  □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | 2023年03月20日16点00分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | **最高控制价** | 本工程按费率报价，最高折扣率为92% |
| 8 | 投标有效期 | 60天 |
| 9 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 10 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 11 | 签字要求 | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标文件叁份，正本壹份，副本贰份。 |
| 13 | 投标文件的装订、密封和标记 | 投标文件要求胶装不得活页装订，封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表15条。 |
| 14 | 施工组织设计 | / |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称：  招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 安徽津腾建设工程有限公司（安徽津腾建设工程有限公司三楼预算部） |
| 17 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 开标方式 | 公开开标 |
| 20 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 22 | 履约保证金 | 履约担保金额：中标价的2%  履约担保形式：□转账或者现金  中标单位三日内不提交履约保证金视为自动放弃,工程验收合格后退还履约保证金(无息） |
| 23 | 需要补充的其他内容 | |
| 24 | 资格审查材料：企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）；项目负责人相关证件（如有）；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 | |
| 25 | 投标人须持本人身份证原件及本项目授权委托书现场审核。 | |
| 26 | 1、合同价格形式：☑ 按最高控制价\*折扣率，结算按审计价\*折扣率，投标折扣率不予调整。  2、付款方式：按施工总承包合同付款节点支付，具体签订施工合同时确定。 | |
| 27 | 备注：1：按费率报价，最高折扣率为92%  2：施工单位必须承诺项目负责人、安全员、施工员到岗履行职责，并提供到岗承诺（格式自理），否则做废标处理。  3: 中标候选人放弃中标资格，将处以没收入库保证金，另停止其3个月内不得参与库内投标的处罚。 | |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

# 第三章 投标文件**的组成**

**3.1投标文件的组成**

1、投标函；

2、法定代表人身份证复印件或委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

3、授权委托书

4、报价表

5、企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）；项目负责人相关证书（如有）；

6、本项目技术人员一览表；

7、投标人应附的其他材料。

# 评标办法

综合评分法

1.1.1评标办法

中标候选人排序

方法

评标委员会根据通过初步评审按评审的投标人的综合得分由高到低顺序依次推荐 1-3 名中标候选人。当出现多家投标人的综合得分相同时，以投标报价低的优先，投标报价评分相同的，以业绩评分高的优先，投标报价还相同的，评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。

2.2.1

分值构成

（100 分）

投标报价： 97 分；

业绩： 3分；

2.2.2

评标基准值计算

方法确定

有效投标报价的算数平均值

**评审标准**

投标报价 ：97.00 分

1、投标报价等于评标基准值的得 97 分，每低于评标基准值 1%的扣 1 分 每高于评标基准值 1%的扣 1.5 分， 扣完为止。投标报价分值=97-[|(投标报价-评标基准值)|/评标 基准值\*100]\*X（X 为上述对应数值）。

2 业绩得分 ：3.00

业绩需提供市政5年内业绩，合同额200万以上，每个一分，最高3分，需提供合同、竣工验收报告、工程款支付发票，如发现弄虚作假，作为废标处理。

**表一、资格评审标准**

评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为“合格”与“不合格”。资格标不合格的投标文件不再进行后续评审。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审名称** | **评审因素** | | **评审标准** | **是否通过** |
| 资格评  审标准 | 1 | 资格要求 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（如有） |  |
| 4 | 法人授权委托书、被授权人身份证 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 企业资质证书 | 符合招标文件要求 |  |
| 6 | 其他要求（如有） | 符合招标文件要求 |  |
|  | | | |  |

评委会对通过资格审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

**商务标评审（**综合评标法**）**

**4.1 商务标评审**

4.1.1.1投标报价评审

投标人报价不超过该项目招标控制价的，评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审合格的，方可进入投标报价总价的评审及评标基准值的计算。

出现下列情形之一的投标报价均不参与基准值计算：

4.1.1.1.1投标报价超过该项目招标控制价的；

4.1.1.1.2界定为“串通投标”的；

4.1.1.1.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

4.1.1.2投标报价分项报价评审

评标委员会进行商务标报价详细评审时，发现有下列情形之一的，应否决其投标：

4.1.2.2.1修改分部分项工程量清单项目或数量的；

4.1.2.2.2投标人的投标报价超过招标控制价的；

4.1.2.2.3经评标委员会认定为重大偏差的其他情形。

4.1.2.3投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

4.1.2.3.1串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.1.2.3.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.1.2.3.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

**4．2评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法定代表人或被授权人签字）提交评委会，但不得超过20分钟。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。**

**4.3推荐中标候选人。**

4.3.1经评审合格的投标文件，评标委员会按最低价确定中标人。

宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程（第二次）

**投**

**标**

**文**

**件**

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

## 目 录

**一、投 标 函**

**二、法定代表人身份证明**

**三、授权委托书**

**四、本项目报价表**

**五、投标人一般情况表**

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

**七、其他资料**

### 第五章 投标文件格式

**一、投 标 函**

致： （招标人名称）

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以折扣率 %。工期 / 日历天，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派 为本工程项目负责人，联系电话 。

4．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同设计任务。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

## 三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（附法人身份证和委托代理人身份证复印件）

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

**四、本项目报价表**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标报价折扣率 | 工程量 | 计算规则 | 备注 |
| 1 | 宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程（第二次） | 项 |  | 1 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 | |  | | | | |
| 说明：1、一经报价，投标报价折扣率不予调整。2、付款方式详见招标文件。 | | | | | | |

**五、投标人一般情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | | | | | 企业类型 | | | |  | | | |
| 营业执照 | 1. 主营业务： 2、编号：   3、发照单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业资质 | 1. 等级： 2、证书号：   3、发证单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） | | |  | | | 现有职工总人数  （人） | | | |  | |
| 法定代表人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 财务负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 企业地址 |  | | 邮编 |  | | | 电话 | |  | | 传真 | |  |
| 企  业  简  介 |  | | | | | | | | | | | | |

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 姓 名 | 执业注册资格或职称 | 备注 |
| 1、项目组负责人 |  |  |  |
| 2、项目组成员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| … … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： (盖单位公章)

**七：其他资料**

## 1、营业执照复印件

2、企业资质证书复印件

3、企业业绩汇总及相关资料（详见第四章评标办法，综合评分法相关要求，格式自理）。

## 4、工程项目负责人、安全员、施工员相关证书和身份证复印件及到岗承诺书（格式自理）

## 5、基本账户复印件

## 附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  | 管网 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：水泥混凝土路面  2、厚度：估算厚度约20cm，自行勘察，结算不做调整  3、其他：含切缝费用 | | m2 | 2850.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：碎石、砂砾石综合考虑  2、厚度：估算厚度约15cm~20cm,自行勘察，结算不做调整  3、部位：水泥混凝土路面基层 | | m2 | 2850.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 3 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾  2、运距：自行勘察确认  3、其他：弃土的运距及弃土场自行考虑，报价含装车费、渣土处置费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行宁国市区渣土运输管理规定，施工时不予调整； | | m3 | 570.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 040202001001 | 路床(槽)碾压检验 | 1、部位：水泥混凝土路面、沥青路面 | | m2 | 2918.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 5 | 040103001001 | 塘渣回填 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：利用路面拆除弃渣  3、填方粒径要求：满足设计要求  4、部位：人工回填 | | m3 | 570.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 6 | 040103001002 | 塘渣回填 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：塘渣  3、填方粒径要求：满足设计要求  4、部位：人工回填 | | m3 | 855.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 7 | 040202011001 | 碎石 | 1、石料规格：碎石底基层  2、厚度：10cm  3、部位：水泥混凝土路面及铺装路面下基层 | | m2 | 2918.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：商品砼C25  2、厚度：20cm  3、部位：水泥混凝土路面  4、其他：含养生、伸缩缝等所有 | | m2 | 2850.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：商品砼C20  2、厚度：12cm  3、部位：水泥混凝土路面  4、其他：含养生、伸缩缝等所有 | | m2 | 68.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 10 | 050201001001 | 园路面层 | 1、材料种类：青石板  2、材料规格：600\*300\*30mm  3、结合层材料种类、厚度：30厚1：2.5水泥砂浆结合层 | | m2 | 68.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 11 | 040101002001 | 挖沟槽土、石方 | 1、土壤类别：现状土石方综合、自行勘察确认  2、挖土深度：3.0m以内  3、其他：石方、土方比列综合考虑，结算不做调整；挖一般土石方、沟槽土石方均按挖沟槽土、石方计算  4、机械开挖、不装车 | | m3 | 1471.940 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第6页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 12 | 040101002002 | 挖沟槽土、石方 | 1、土壤类别：现状土石方综合、自行勘察确认  2、挖土深度：3.0m以内  3、其他：石方、土方比列综合考虑，结算不做调整；挖一般土石方、沟槽土石方均按挖沟槽土、石方计算  4、机械开挖，装车 | | m3 | 1612.760 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 13 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：利用沟槽开挖土  3、填方粒径要求：满足设计要求  4、部位：人工回填 | | m3 | 1471.940 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第7页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 14 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽回填后多余土、石方  2、其他：弃土的运距及弃土场自行考虑，报价含装车费、渣土处置费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行宁国市区渣土运输管理规定，施工时不予调整； | | m3 | 1612.760 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第8页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 15 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：中粗砂回填  3、部位：管道两侧及管顶以上10cm范围内采用中粗砂人工回填，检查井井室周围中粗砂人工回填 | | m3 | 965.220 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 16 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：150mm厚中粗砂垫层 | | m3 | 332.300 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 17 | WB040501023001 | 管道包封 | 1、基础材质及厚度：混凝土包封  2、商品混凝土强度等级：C25  3、备注：工程量暂定，结算以实际发生为准 | | m3 | 109.300 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第9页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 18 | WB040501021002 | 管道垫层 | 1、垫层材质及厚度：200mm厚碎石垫层  2、部位：管道包封下垫层 | | m3 | 70.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 19 | 041102002001 | 基础模板 | 1、构件类型：管道包封模板 | | m2 | 500.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 20 | 010501006001 | 设备基础 | 1、混凝土种类：C25砼，检查井基础 | | m3 | 30.250 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 21 | 041102002002 | 基础模板 | 1、构件类型：设备基础，复合木模板 | | m2 | 137.080 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HPB400，φ10 | | t | 1.640 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 23 | 040501004001 | 塑料管铺设（雨水） | 1、管道材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m  2、连接方式：承插橡胶圈柔性接口  3、管径：DN400  4、其他：含闭水试验 | | m | 345.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第10页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 24 | 040501004002 | 塑料管铺设（污水） | 1、管道材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m  2、连接方式：承插橡胶圈柔性接口  3、管径：DN225  4、其他：含闭水试验 | | m | 1101.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 25 | 040501004003 | 塑料管铺设（污水） | 1、管道材质：HDPE双壁波纹管，环刚度不小于8KN/m  2、连接方式：承插橡胶圈柔性接口  3、管径：DN315  4、其他：含闭水试验 | | m | 590.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第11页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 26 | 031001006001 | 塑料管（污水） | 1、安装部位：室外排水管  2、介质：UPVC污水管  3、规格、压力等级：De160  4、连接形式：详见图纸  5、压力试验及吹洗设计要求：含闭水试验 | | m | 700.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 27 | 031001006002 | 塑料管（污水） | 1、安装部位：室外排水管  2、介质：UPVC污水管  3、规格、压力等级：De110  4、连接形式：详见图纸  5、压力试验及吹洗设计要求：含闭水试验 | | m | 350.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第12页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 28 | 031001006003 | 塑料管（污水） | 1、安装部位：室外排水管  2、介质：UPVC污水管  3、规格、压力等级：De75  4、连接形式：详见图纸  5、压力试验及吹洗设计要求：含闭水试验 | | m | 595.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 29 | 031001006004 | 塑料管（雨水口连接管） | 1、安装部位：雨水口连接管  2、介质：PVC排水管  3、规格、压力等级：De200  4、连接形式：详见图纸  5、压力试验及吹洗设计要求：含闭水试验 | | m | 360.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 30 | 031208002001 | 管道保温 | 1、绝热材料品种：聚酯棉  2、绝热厚度：详见图纸  3、管道外径：De75 | | m | 638.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第13页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 31 | 031003009001 | 存水弯 | 1、材质：UPVC  2、规格：De75  3、连接形式：详见图纸 | | 个 | 170.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 32 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、名称：砖砌雨水口680\*380mm  2、垫层、基础材质及厚度：C20砼基础  3、砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240\*115\*53mm  4、盖板材质、规格：球墨铸铁水篦子680\*380 | | 座 | 24.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 33 | 040504001002 | 清扫井 | 1、名称：清扫井，450\*550mm  2、盖板材质、规格：复合井盖  3、其他：具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 85.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第14页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 34 | 040504001003 | 接户井 | 1、名称：接户井，400\*400mm  2、盖板材质、规格：B-125钢纤维混凝土井盖  3、其他：具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 85.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 35 | 040504001004 | 污水检查井 | 1、名称：污水检查井，φ630mm  2、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖  3、其他：含防坠网、土方挖填运等综合，具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 55.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第15页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 36 | 040504001005 | 污水检查井 | 1、名称：污水检查井，φ400\*400mm  2、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖DN400\*400  3、其他：含防坠网、土方挖填运等综合，具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 35.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 37 | 040504001006 | 雨水检查井 | 1、名称：雨水检查井，φ630mm  2、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖  3、其他：含防坠网、土方挖填运等综合，具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 13.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第16页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 38 | 040504002001 | 多功能检查井 | 1、名称：多功能检查井，φ700mm  2、垫层、基础材质及厚度：C30砼底板  3、混凝土强度等级：C30砼  4、盖板材质、规格：球墨铸铁井盖  5、钢筋制作、安装：HRB400  6、要求：多功能检查井具有沉泥、隔渣功能，同时配置不锈钢提篮格栅，提篮孔径不宜大于25mm  7、其他：含防坠网，具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 3.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第17页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 39 | 040504002002 | 倒虹井 | 1、名称：倒虹井，φ1200mm  2、垫层、基础材质及厚度：C30砼底板  3、混凝土强度等级：C30砼  4、盖板材质、规格：铸铁井盖  5、钢筋制作、安装：HRB400  6、要求：配置不锈钢格栅1500\*700，孔径10mm，间距10mm  7、其他：具体详见图纸，满足设计及建设单位要求 | | 座 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第18页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 40 | WB011507004001 | 农户标识牌 | 1、类型：农户标识牌  2、材料种类、规格：不锈钢板，文字图案为腐蚀刻制凹版字面，耐磨、明显、文字不易掉色  3、安装、固定方式：详见图纸  4、其他：满足建设单位要求 | | 个 | 318.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
| 41 | WB011507004002 | 管网标识牌 | 1、类型：管网标识牌  2、材料种类、规格：不锈钢板，文字图案为腐蚀刻制凹版字面，耐磨、明显、文字不易掉色  3、安装、固定方式：详见图纸  4、其他：满足建设单位要求 | | 个 | 212.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  |  | 组合池 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第19页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 42 | 040701001001 | 场地平整 | 1、压实度：满足施工及规范要求 | | m2 | 24.300 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 43 | 040101003001 | 挖基坑土、石方 | 1、土壤类别：现状土石方综合、自行勘察确认  2、挖土深度：4m以内  3、其他：石方、土方比列综合考虑，结算不做调整；  4、机械施工不装车 | | m3 | 189.640 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 44 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、土壤类别：现状土 | | m2 | 20.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 45 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：利用基础开挖土  3、填方粒径要求：满足设计要求 | | m3 | 130.970 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第20页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 46 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：基础回填后多余土、石方  2、其他：弃土的运距及弃土场自行考虑，报价含装车费、渣土处置费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行宁国市区渣土运输管理规定，施工时不予调整； | | m3 | 58.660 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
| 47 | 010201017001 | 褥垫层 | 1、厚度：100mm  2、材料品种及比例：碎石垫层  3、部位：基础及水池下碎石垫层 | | m3 | 2.050 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 48 | WB041111001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15商品混凝土  2、厚度：100mm | | m3 | 2.050 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第21页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 49 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：C30  2、使用商品混凝土：商品混凝土  3、防水、抗渗要求：P6 | | m3 | 3.740 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 50 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 | 1、混凝土强度等级：C30  2、使用商品混凝土：商品混凝土  3、防水、抗渗要求：P6 | | m3 | 12.700 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 51 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1、混凝土强度等级：C30  2、使用商品混凝土：商品混凝土  3、防水、抗渗要求：P6 | | m3 | 1.300 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 52 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：240\*115\*53mm标准砖  2、墙体类型：墙厚240mm | | m3 | 0.420 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第22页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 53 | WB041111002001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400  2、钢筋规格：Φ10以上 | | t | 1.965 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 54 | 010606008001 | 爬梯 | 1、钢梯形式：爬式（池内）  2、防火要求：防火等级二级，耐火极限2小时 | | 项 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 55 | 010904004001 | 钢板止水带 | 1、嵌缝材料种类：钢板止水带  2、止水带材料种类：3厚钢板止水带，宽度30cm | | m | 19.200 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 56 | 010903002001 | 防水砂浆 | 1、防水膜品种：20mm厚1：2防水水泥砂浆 | | m2 | 133.540 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 57 | WB040504020001 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：700\*700复合井盖（含井座） | | 套 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 58 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN100，L=240mm | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第23页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 59 | 031002003002 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN150，L=240mm | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 60 | 031002003003 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、规格：DN80，L=240MM | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 61 | 031002003004 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN40，L=240mm | | 个 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 62 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、搭设方式、部位：组合池  2、搭设高度：4m以内  3、脚手架材质：钢管 | | m2 | 15.400 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 63 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、厚度：100mm | | m2 | 1.820 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 64 | 041102034001 | 现浇混凝土池底模板 | 1、构件类型：池底模板 | | m2 | 3.480 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 65 | 041102035001 | 现浇混凝土池壁（隔墙）模板 | 1、构件类型：池壁模板  2、其他：综合单价包含止水螺杆 | | m2 | 126.960 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第24页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 66 | 041102036001 | 现浇混凝土池盖板模板 | 1、构件类型：池盖板模板 | | m2 | 1.580 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 接触池、消毒出水井 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 67 | 040701001002 | 场地平整 | 1、压实度：满足施工及规范要求 | | m2 | 19.290 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 68 | 040101003002 | 挖基坑土、石方 | 1、土壤类别：现状土石方综合、自行勘察确认  2、挖土深度：4m以内  3、其他：石方、土方比列综合考虑，结算不做调整；  4、机械施工不装车 | | m3 | 19.450 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 69 | WB010101011002 | 人工清底 | 1、土壤类别：现状土 | | m2 | 15.910 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 70 | 040103001006 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：利用基础开挖土  3、填方粒径要求：满足设计要求 | | m3 | 6.120 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第25页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 71 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：基础回填后多余土、石方  2、其他：弃土的运距及弃土场自行考虑，报价含装车费、渣土处置费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行宁国市区渣土运输管理规定，施工时不予调整； | | m3 | 13.330 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
| 72 | 010201017002 | 褥垫层 | 1、厚度：100mm  2、材料品种及比例：碎石垫层  3、部位：基础及水池下碎石垫层 | | m3 | 1.770 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 73 | WB041111001002 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15商品混凝土  2、厚度：100mm | | m3 | 1.770 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第26页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 74 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：C30  2、使用商品混凝土：商品混凝土  3、防水、抗渗要求：P6 | | m3 | 2.600 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 75 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU20混凝土实心砖  2、砂浆强度级：MU10水泥砂浆 | | m3 | 2.630 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 76 | WB041111002002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400  2、钢筋规格：Φ10以上 | | t | 0.268 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 77 | 010903002002 | 防水砂浆 | 1、防水膜品种：20mm厚1：2防水水泥砂浆 | | m2 | 34.270 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 78 | WB040504020002 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：700\*700复合井盖（含井座） | | 套 | 4.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 79 | WB040504020003 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：1000\*1500复合井盖（含井座） | | 套 | 3.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第27页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 80 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式：水泥砂浆粘贴  2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：白色墙面砖  3、部位：消毒井及出水井 | | m2 | 5.880 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 81 | 031002003005 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN100，L=240mm | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 82 | 031002003006 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN200，L=240mm | | 个 | 3.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 83 | 031002003007 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN80，L=240MM | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 84 | 031002003008 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN40，L=240mm | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第28页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 85 | 041102001002 | 垫层模板 | 1、厚度：100mm | | m2 | 1.690 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 86 | 041102034002 | 现浇混凝土池底模板 | 1、构件类型：池底模板 | | m2 | 2.900 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 管沟 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 87 | 040101003003 | 挖基坑土、石方 | 1、土壤类别：现状土石方综合、自行勘察确认  2、挖土深度：4m以内  3、其他：石方、土方比列综合考虑，结算不做调整；  4、机械施工不装车 | | m3 | 8.330 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 88 | WB010101011003 | 人工清底 | 1、土壤类别：现状土 | | m2 | 5.530 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 89 | 040103001007 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：利用基础开挖土  3、填方粒径要求：满足设计要求 | | m3 | 4.410 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第29页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 90 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：基础回填后多余土、石方  2、其他：弃土的运距及弃土场自行考虑，报价含装车费、渣土处置费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行宁国市区渣土运输管理规定，施工时不予调整； | | m3 | 3.920 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
| 91 | 010201017003 | 褥垫层 | 1、厚度：100mm  2、材料品种及比例：碎石垫层  3、部位：基础及水池下碎石垫层 | | m3 | 0.550 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第30页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 92 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | 1、混凝土强度等级：C30  2、使用商品混凝土：商品混凝土  3、防水、抗渗要求：P6 | | m3 | 0.970 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
| 93 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU20混凝土实心砖  2、砂浆强度级：MU10水泥砂浆 | | m3 | 1.340 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 94 | WB041111002003 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：HRB400  2、钢筋规格：Φ10以上 | | t | 0.104 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 95 | 010903002003 | 防水砂浆 | 1、防水膜品种：20mm厚1：2防水水泥砂浆 | | m2 | 12.670 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 96 | WB040504020004 | 非定型井井盖、井箅安装 | 1、材质：玻璃钢格栅板 | | m | 3.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 97 | 031002003009 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN80，L=240MM | | 个 | 4.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第31页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 98 | 031002003010 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN40，L=240mm | | 个 | 4.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 99 | 031002003011 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管  2、材质：钢管  3、规格：DN100，L=240mm | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 100 | 041102034003 | 现浇混凝土池底模板 | 1、构件类型：池底模板 | | m2 | 1.950 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 终端设备 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 101 | ZB031001001001 | 一体化过滤池 | 1、名称：半地上式一体化过滤池，日处理量40t/d，碳钢  2、设备主体：外壳钢板Q235防腐6mm厚，隔仓钢板Q235防腐4mm厚，顶板隔仓Q235防腐2mm厚  3、机械格栅：长度L=2350mm，宽度B=500mm，栅条间隙b=5mm，适 | | 套 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第32页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  |  | 用于过滤20mm~5mm粒径的格栅  4、水泵选型配备：N=0.75kw，含浮球  5、流量计：DN50  6、其他技术要求：旋流沉砂时间大于50S，表面水力负荷小于150m3/（m2.h）；隔油设计水量变化系数取2.7，含食用油污水在池内的流速小于0.005m/s，含食用油污水在池内的停留时间不小于10min。其他技术要求详见图纸  7、其他：综合报价含土方挖填运，设备基础、控制箱、电缆、线管、接地等满足施 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第33页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  |  | 工需要的一切费用 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 102 | ZB040602067001 | 污水处理成套设备（AAO） | 1、名称：污水处理成套设备（AAO）  2、规格、材质：40t/d，碳钢结构，选用Q235B材质，壁厚不小于8mm，设备主体结构内外、钢制管道均需防腐处理  3、其他：含电磁流量计、生物填料、曝气系统（含风机）、污泥回流系统、混合液回流系统、深度除磷系统、ECU控制系统及电控柜；设备基础；土方挖填运；配套电缆、管线；安装调试；具体详见图纸  4、备注 | | 台 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第34页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  |  | ：综合单价暂定35万元，投标报价时不得下浮 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 103 | 030109001001 | 潜污泵 | 1、名称：提升泵  2、型号：Q=7m3/h，H=7m，N=0.55kw，三相，含浮球 | | 台 | 2.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 104 | 040602043001 | 消毒设备 | 1、类型：箱式灭菌仪，灭菌率大于95%  2、材质：具体详见图纸 | | 套 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 105 | ZB011701001001 | 控制房 | 1、名称：2000\*1500mm集成控制房，含设备基础  2、其他：表面刷防腐漆，加装隔音棉，含避雷接地，控制房内所有设备，具体详见图纸 | | 座 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第35页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 106 | 031101077001 | 监控设备 | 1、名称：监控设备  2、规格：含球机、立杆、基础、物联网关、电缆、管线等所有，具体详见图纸，投标单位自行报价，结算不做调整 | | 套(部) | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  | 景观绿化 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 107 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1、回填土质要求：工清理绿地杂草、杂物，细整，适合种植 | | m2 | 61.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 108 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、回填土质要求：疏松湿润、含有机质、排水良好  2、取土运距：自行勘察确认 | | m3 | 18.300 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第36页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 109 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、苗木、花卉种类：小叶栀子  2、株高或蓬径：高度40-45cm，冠幅30-35cm  3、单位面积株数：49株/m2  4、养护期：一年，成活养护至交工 | | m2 | 31.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 110 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：马尼拉  2、铺种方式：满铺  3、养护期：一年，成活养护至交工 | | m2 | 30.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 111 | 010201017004 | 褥垫层 | 1、厚度：100mm  2、材料品种及比例：白色小石子 | | m3 | 4.200 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第37页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 112 | WB011507004003 | 标识牌 | 1、类型：小标识牌，总高60cm，离地30cm，宽度50cm  2、材料种类、规格：不锈钢  3、安装、固定方式：详见图纸  4、其他：满足建设单位要求 | | 个 | 8.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 113 | WB011507004004 | 安全警示牌 | 1、类型：安全警示牌  2、材料种类、规格：不锈钢  3、安装、固定方式：详见图纸  4、其他：满足建设单位要求 | | 个 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第38页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 114 | WB011507004005 | 工程概况牌 | 1、类型：工程概况牌  2、材料种类、规格：立柱采用100\*100mm铝合金方管，高度2550mm，概况牌四周采用40\*40mm铝合金方管固定，牌面1500\*900mm  3、安装、固定方式：详见图纸  4、其他：含基础等满足施工需要的一切费用，并满足建设单位要求 | | 个 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  |  | 矮护墙 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第39页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 115 | 040101003004 | 挖基坑土、石方 | 1、土壤类别：现状土石方综合、自行勘察确认  2、挖土深度：4m以内  3、其他：石方、土方比列综合考虑，结算不做调整；  4、机械施工不装车 | | m3 | 8.960 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
| 116 | WB010101011004 | 人工清底 | 1、土壤类别：现状土 | | m2 | 25.760 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 117 | 040103001008 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计、现行规范要求  2、填方材料要求：利用基础开挖土  3、填方粒径要求：满足设计要求 | | m3 | 3.810 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第40页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 118 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：基础回填后多余土、石方  2、其他：弃土的运距及弃土场自行考虑，报价含装车费、渣土处置费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行宁国市区渣土运输管理规定，施工时不予调整； | | m3 | 5.150 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
| 119 | 010201017005 | 褥垫层 | 1、厚度：100mm  2、材料品种及比例：碎石垫层 | | m3 | 2.580 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 120 | WB041111001003 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C25商品混凝土  2、厚度：100mm | | m3 | 2.580 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 121 | 041102001003 | 垫层模板 | 1、厚度：100mm | | m2 | 11.200 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第41页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 122 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU20混凝土实心砖  2、砂浆强度级：MU10水泥砂浆 | | m3 | 4.030 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 123 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比：20cm厚1：2水泥砂浆 | | m2 | 33.600 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 124 | WB041111002004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类：Ⅲ级钢  2、钢筋规格：Φ12，φ6 | | t | 0.141 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 125 | 050307008001 | 围栏 | 1、围栏高度：80cm  2、材质：防腐木围栏  3、其他：综合报价含双开门一樘，具体详见图纸，满足建设单位要求 | | m | 55.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  | 青石板铺装 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 126 | 040701001003 | 场地平整 | 1、压实度：满足施工及规范要求 | | m2 | 25.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第42页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 127 | 010201017006 | 褥垫层 | 1、厚度：150mm  2、材料品种及比例：碎石垫层 | | m3 | 3.750 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 128 | WB041111001004 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级：C15商品混凝土  2、厚度：100mm | | m3 | 2.500 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 129 | 041102001004 | 垫层模板 | 1、厚度：100mm | | m2 | 5.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 130 | 050201001002 | 园路面层 | 1、材料种类：青石板  2、材料规格：600\*300\*30mm  3、结合层材料种类、厚度：30厚1：2.5水泥砂浆结合层 | | m2 | 25.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|  |  | 其他措施项目 |  | |  | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 131 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称：挖掘机等与本工程所需所有机械进出场费用 | | 项 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
| 132 | WB041107003001 | 施工排水 | 1、排水方式：本项目施工排水费，投标人自行报价，结算不做调整 | | 项 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：宁国市西津街道大村村（中心村）农村生活污水治理工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第43页 共43页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 133 | ZB010101001001 | 杆管线保护 | 1、施工范围内建筑物、地下设施，包括给排水管道、电力、电信及煤气，现状管涵等进行保护，投标人自行勘察报价，结算不做调整 | | 项 | 1.000 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |