燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程

**项目编号：AHJT-2023-04-003**

**发**

**包**

**文**

**件**

招标人： 安徽津腾建设工程有限公司

编制时间： 2023年04月11日

**目 录**

1. **招标公告**
2. **投标人须知**
3. **投标文件的组成**
4. **评标办法**

**五、投标文件格式**

## 燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程

招标公告

## 1. 项目概况与招标内容、规模:

1.1、项目名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程

1.2、项目编号：AHJT-2023-04-003

1.3、项目内容: 清单编制范围内的项目（详见后附清单）

1.4、招标方式：公开招标

1.5、实施地点：

1.6、本项目最高控制价：3310736.63元，其中预留金250000.00元，暂估价80000.00元。

1.7、工期：根据工程进度进行施工并服从招标人安排

1.8、工程质量：合格

## 2. 投标人资格要求及注意事项

2.1、投标人须为安徽津腾建设工程有限公司供应商信息库装饰专业分包库企业。

## 3、投标截止时间和开标时间

3.1、投标截止时间和开标时间为2023年04月14日15点30分，安徽津腾建设工程有限公司（安徽津腾建设工程有限公司三楼经营部吴女士收）。

3.2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 4、联系方式

4.1、招标人：安徽津腾建设工程有限公司

4.2、地址: 宁国市汇金广场附楼三楼（停车场）

4.3、邮编：242300

4.4、联系人：程先生

4.5、电话：0563-4750388 13695632886

## 5、投标报名及招标文件的获取

5.1、招标文件及相关附件请自行登录安徽津腾建设工程有限公司网站（http://www.anhuijtjs.com）领取。

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 踏勘现场 | ☑不组织  □组织，踏勘时间：  踏勘集中地点： |
| 2 | 投标预备会 | ☑不召开  □召开，召开时间：  召开地点： |
| 3 | 偏离 | ☑不允许  □允许 |
| 4 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补遗及答疑 |
| 5 | 投标截止时间 | 2023年04月14日15点30分 |
| 6 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需提供的其他材料 |
| 7 | **最高控制价** | 本工程按费率报价，最高折扣率为92% |
| 8 | 投标有效期 | 10天 |
| 9 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 10 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 11 | 签字要求 | 投标文件的封面需有投标单位盖章和投标单位法人代表或其委托代理人签字或盖章 |
| 12 | 投标文件份数 | 投标文件叁份，正本壹份，副本贰份。 |
| 13 | 投标文件的装订、密封和标记 | 投标文件要求胶装不得活页装订，封口处加盖投标人公章，封套上应写明的内容见投标人须知前附表15条。 |
| 14 | 施工组织设计 | / |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称：  招标人名称：（项目名称）投标文件 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 安徽津腾建设工程有限公司（安徽津腾建设工程有限公司三楼经营部吴女士收） |
| 17 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间  开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 开标方式 | 公开开标 |
| 20 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 22 | 履约保证金 | 履约担保金额：10万，竣工验收合格后一次性返还，(无息)。  履约担保形式：□转账或者现金  中标单位三日内不提交履约保证金视为自动放弃,工程验收合格后退还履约保证金(无息） |
| 23 | 需要补充的其他内容 | |
| 24 | 资格审查材料：企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）；项目负责人相关证件（如有）；资格审查材料均以装订在投标文件正本中的复印件或扫描件加盖单位公章为准，否则按未实质性响应招标文件处理。投标文件副本可为正本的复印件。 | |
| 25 | 投标人须持本人身份证原件及本项目授权委托书现场审核。 | |
| 26 | 1、合同价格形式：☑ 按最高控制价\*折扣率，结算按审计价\*折扣率，投标折扣率不予调整。  2、付款方式：按施工总承包合同付款节点支付，具体签订施工合同时确定。 | |
| 27 | 备注：1：按费率报价，最高折扣率为92%  2：施工单位必须承诺项目负责人（须具备建筑工程贰级及以上注册建造师资格或助理工程师职称）、安全员、施工员到岗履行职责，并提供到岗承诺（格式自理），否则做废标处理。  3: 中标候选人在中标后第一次放弃中标资格，将处以没收全额入库保证金，另停止其6个月内不得参与库内投标的处罚。  4:中标候选人在中标后第二次放弃中标资格，则列入安徽津腾建设工程有限公司内部黑名单，从本公司供应商信息库剔除，后续不再接受其入库申请。 | |

注：1、本表内容与其他部分不一致时，以此表为准。

# 第三章 投标文件**的组成**

**3.1投标文件的组成**

1、投标函；

2、法定代表人身份证复印件或委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

3、授权委托书

4、报价表

5、企业法人营业执照（副本）、企业资质证书（如有）、企业安全生产许可证（如有）；项目负责人相关证书（如有）；

6、本项目技术人员一览表；

7、投标人应附的其他材料。

# 评标办法

综合评分法

1.1.1评标办法

中标候选人排序

方法

评标委员会根据通过初步评审按评审的投标人的综合得分由高到低顺序依次推荐 1-3 名中标候选人。当出现多家投标人的综合得分相同时，以投标报价低的优先，投标报价评分相同的，以业绩评分高的优先，投标报价还相同的，评标委员会采用随机抽取方法确定排名顺序。

2.2.1

分值构成

（100 分）

投标报价： 97 分；

业绩： 3分；

2.2.2

评标基准值计算

方法确定

有效投标报价的算数平均值

**评审标准**

投标报价 ：97.00 分

1、投标报价等于评标基准值的得 97 分，每低于评标基准值 1%的扣 1 分 每高于评标基准值 1%的扣 1.5 分， 扣完为止。投标报价分值=97-[|(投标报价-评标基准值)|/评标 基准值\*100]\*X（X 为上述对应数值）。

2 业绩得分 ：3.00

业绩需提供装饰装修5年内业绩，合同额300万以上，每个1.5分，最高3分，需提供合同、竣工验收报告、工程款支付发票，如发现弄虚作假，作为废标处理。

**表一、资格评审标准**

评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为“合格”与“不合格”。资格标不合格的投标文件不再进行后续评审。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审名称** | **评审因素** | | **评审标准** | **是否通过** |
| 资格评  审标准 | 1 | 资格要求 | 符合招标文件要求 |  |
| 2 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
| 3 | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证（如有） |  |
| 4 | 法人授权委托书、被授权人身份证 | 符合招标文件要求 |  |
| 5 | 企业资质证书 | 符合招标文件要求 |  |
| 6 | 其他要求（如有） | 符合招标文件要求 |  |
|  | | | |  |

评委会对通过资格审查的投标文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

**商务标评审（**综合评标法**）**

**4.1 商务标评审**

4.1.1.1投标报价评审

投标人报价不超过该项目招标控制价的，评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审合格的，方可进入投标报价总价的评审及评标基准值的计算。

出现下列情形之一的投标报价均不参与基准值计算：

4.1.1.1.1投标报价超过该项目招标控制价的；

4.1.1.1.2界定为“串通投标”的；

4.1.1.1.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

4.1.1.2投标报价分项报价评审

评标委员会进行商务标报价详细评审时，发现有下列情形之一的，应否决其投标：

4.1.2.2.1修改分部分项工程量清单项目或数量的；

4.1.2.2.2投标人的投标报价超过招标控制价的；

4.1.2.2.3经评标委员会认定为重大偏差的其他情形。

4.1.2.3投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

4.1.2.3.1串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.1.2.3.2不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.1.2.3.3不同投标人投标文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

**4．2评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标人必须现场在评标委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法定代表人或被授权人签字）提交评委会，但不得超过20分钟。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。**

**4.3推荐中标候选人。**

4.3.1经评审合格的投标文件，评标委员会按最低价确定中标人。

## 燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程

**投**

**标**

**文**

**件**

招标人：

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

## 目 录

**一、投 标 函**

**二、法定代表人身份证明**

**三、授权委托书**

**四、本项目报价表**

**五、投标人一般情况表**

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

**七、其他资料**

### 第五章 投标文件格式

**一、投 标 函**

致： （招标人名称）

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述项目招标文件要求及其他招标资料后，我方愿意以折扣率 %。工期 / 日历天，按合同约定实施和完成承包该项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标，我方拟派 为本工程项目负责人，联系电话 。

4．如我方中标：(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同设计任务。

(5）我方承诺本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．若成为中标候选人，本公司自愿接受招标人的考察与约谈，一旦查出有违反法律、法规等行为（如挂靠、转包等行为的），愿承担一切责任与后果。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电话：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

## 三、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（附法人身份证和委托代理人身份证复印件）

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

**四、本项目报价表**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标报价折扣率 | 工程量 | 计算规则 | 备注 |
| 1 | 燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | 项 |  | 1 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 | |  | | | | |
| 说明：1、一经报价，投标报价折扣率不予调整。2、付款方式详见招标文件。 | | | | | | |

**五、投标人一般情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | | | | | 企业类型 | | | |  | | | |
| 营业执照 | 1. 主营业务： 2、编号：   3、发照单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业资质 | 1. 等级： 2、证书号：   3、发证单位： | | | | | | | | | | | | |
| 企业成立日期 |  | 注册资本（万元） | | |  | | | 现有职工总人数  （人） | | | |  | |
| 法定代表人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 财务负责人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 1. 姓名： 2、职称：   3、联系电话： | | | | | | | | | | | | |
| 企业地址 |  | | 邮编 |  | | | 电话 | |  | | 传真 | |  |
| 企  业  简  介 |  | | | | | | | | | | | | |

**六、拟投入本项目组的工作人员汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 姓 名 | 执业注册资格或职称 | 备注 |
| 1、项目组负责人 |  |  |  |
| 2、项目组成员 |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |
| … … |  |  |  |
| … … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： (盖单位公章)

**七：其他资料**

## 1、营业执照复印件

2、企业资质证书复印件

3、企业业绩汇总及相关资料（详见第四章评标办法，综合评分法相关要求，格式自理）。

## 4、工程项目负责人、安全员、施工员相关证书和身份证复印件及到岗承诺书（格式自理）

## 5、基本账户复印件

## 附件1：工程量清单编制说明

**一、工程名称：**燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程

**二、工程概况：**该工程为燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程，建筑分类为多层公共建筑，建筑面积7627.32平方米，地上三层、地下一层，建筑高度11.9米，建筑物耐火等级二级。装饰装修工程清单编制内容为：活动室（含寝室）、楼梯及走廊、办公室等PVC地胶板楼地面，活动室（含寝室）、楼梯及走廊1.2米高木质墙裙和吊顶，活动室（含寝室）局部木质背景墙和收纳柜，消控室防静电地板，多功能厅吸音板墙面和铝板吊顶，办公室铝扣板吊顶，新增石材门槛石、石材窗台板、窗帘及窗帘盒、木质踢脚线，厨房吊顶和铝合金门，走廊铝合金封闭门窗等。

**三、编制依据：**

1、建设（委托）单位提供工程图纸及相关资料、设计答疑等；

2、清单、控制价编制疑问回复；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

4、安徽省建设厅建标[2017]191号文件发布的2018版计价依据：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》《安徽省建设工程费用定额》《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》《安徽省建设工程计价定额（公用册）》《安徽省建设工程计价定额》《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额》《安徽省市政工程计价定额》《安徽省园林绿化工程计价定额》《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

5、安徽省建设工程造价管理总站文件造价[2019]7号文件；

6、安徽省住房和城乡建设厅发布的建标〔2021〕42号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》；

7、安徽省住房和城乡建设厅文件建标[2021]46号文;

8、与本工程相关的图集、标准、规范等；

9、其它相关文件。

**四、有关情况说明：**

1、投标人应充分考虑施工现场排水、冬雨季施工排水、施工便道、脚手架等措施费用，并在分部分项及措施费用中报价。

2、分部分项工程量清单中的工程是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

3、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价办法》中清单项目所包含的工作内容，按图纸要求综合考虑在。措施性费用项目按清单规范列入，由投标人仔细勘察现场结合施工组织设计自行确定项目及报价。

4、主要材料价格按《宣城工程造价》2023年第2期宁国材料信息价及同期市场价执行。材料的风险费用投标企业自行考虑，依据市场自主报价，结算时一律不予调整。

5、安徽省工程造价管理站造计[2019]7号文件规定，税金按照9%计算。

6、本工程采用商品混凝土、预拌砂浆。所有装饰材料订购前，均需提前30天将小样及材料厂家相关资料报甲方经认可后，方准订购加工。木质材料无论设计和清单有无要求，均需满足防火相关规范和当地消防验收要求。

7、根据建设单位要求，装饰材料、防水材料、卫生洁具等选择应选择大众品牌中质量较好的，符合国家相关规范标准的产品，施工前应先认质认价。建设单位推荐如下：（1）防水：德高、雨虹、乐咔；（2）地面砖：诺贝尔、马可波罗、博德；（3）实木地板：圣象、大卫、菲林格尔；（4）实木门：梦天、TATA、开开、盼盼、欧伯利；（5）衣柜：索菲亚、尚品宅配、好莱克；（6）厨柜：欧派、海尔、金牌；（7）洁具：TOTO、科乐、美标；（8）空调：格力、大金、日立、三菱电机；（9）、燃气热水器：能率、史密斯、林内；（10）油漆：多乐士、立邦、三棵树。

8、根据建设单位意见：招标土建清单内有的分项工程，均由土建施工，具体包含以下项目：

（1）卫生间墙地面防水、抹灰、面砖、吊顶等；

（2）厨房新增隔墙及其抹灰，墙、地面砖，下沉式结构内填充、地沟及盖板等；

（3）活动室、办公室、走廊楼地面30厚砂浆找平层；

（4）防静电地板

（5）所有室内木门、防火门（含厨房新增隔墙内门）

（6）室内墙面、顶棚涂料；

（7）厨房、卫生间集成吊顶；

（8）地下室及楼梯踏步水泥砂浆面；

（9）电气安装管线及相关配电箱安装。

（10）室内氡、甲醛、苯、氨总挥发性有机化合物含量指标检测。

9、2023年4月3日，业主要求照明安装工程不列入本装修工程造价中。

10、根据建设单位意见，本工程列入精保洁费及垃圾清运费38000元（暂定价），具体保洁内容及要求由建设单位、实施单位确定。

11、根据建设单位意见，本工程含暂列金25万元、工程暂估价8万元（教体局要求增加防撞软包、含二次深化设计费、总包服务费等），均不计税。

12、本工程清单及最高投标限价采用新点造价软件系统进行编制。

13、未尽事宜答疑时解决。

## 附件2：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第1页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  | 增加门头 |  | |  | 1.000 |  | 13907.52 | | 54580.15 | 1645.94 | 4054.10 | 420.40 | 9127.68 | | 1601.54 | 6236.52 | 91573.80 |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类及以上综合  2、挖土深度：3m以内 | | m3 | 192.540 | 4.14 | 0.29 | |  | 2.38 | 0.68 | 0.02 | 0.41 | | 0.07 | 0.28 | 796.17 |
|
| 2 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、土壤类别：三类及以上综合 | | m2 | 31.480 | 11.15 | 7.16 | |  |  | 1.87 | 0.05 | 1.11 | | 0.19 | 0.76 | 350.88 |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：0.9以上  2、填方材料品种：原土  3、填方粒径要求：符合规范要求 | | m3 | 172.370 | 16.76 | 8.75 | |  | 2.03 | 2.80 | 0.08 | 1.67 | | 0.29 | 1.14 | 2889.36 |
|
|
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：多余土方  2、运距：自行考虑  3、含渣土费、场地费、保洁费等一切费用 | | m3 | 20.170 | 23.61 | 0.50 | |  | 14.74 | 3.89 | 0.11 | 2.35 | | 0.41 | 1.61 | 476.28 |
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第2页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15混凝土实心砖  2、基础类型：200厚直形  3、砂浆强度级：水泥砂浆 M7.5 | | m3 | 1.900 | 751.40 | 128.38 | | 434.65 | 9.66 | 36.05 | 3.45 | 74.90 | | 13.14 | 51.17 | 1427.66 |
|
|
| 6 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度级：MU15混凝土实心砖  2、墙体类型：200厚直形  3、砂浆强度级：水泥砂浆 M7.5 | | m3 | 4.690 | 936.05 | 149.93 | | 556.91 | 9.78 | 41.71 | 4.30 | 93.30 | | 16.37 | 63.75 | 4390.06 |
|
|
| 7 | WB010401015001 | 墙基防潮层 | 1、防潮层材料种类：20厚1:2防水砂浆 | | m2 | 2.080 | 34.35 | 7.64 | | 17.16 | 0.82 | 2.21 | 0.16 | 3.42 | | 0.60 | 2.34 | 71.45 |
| 8 | 010404001001 | 基础垫层 | 1、厚度、材料品种：150厚C15商品混凝土 | | m3 | 3.390 | 641.15 | 28.38 | | 483.63 |  | 7.41 | 2.94 | 63.91 | | 11.21 | 43.66 | 2173.49 |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土种类：商品混凝土  2、混凝土强度等级：C30 | | m3 | 11.980 | 673.14 | 26.39 | | 512.06 |  | 6.89 | 3.09 | 67.10 | | 11.77 | 45.84 | 8064.25 |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第3页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、柱规格形状：矩形、周长2.4m以内  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C30 | | m3 | 4.420 | 708.06 | 39.22 | | 522.56 | 1.27 | 10.58 | 3.25 | 70.58 | | 12.38 | 48.22 | 3129.64 |
|
|
| 11 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、柱规格形状：矩形、周长2.4m以外  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C30 | | m3 | 6.240 | 707.03 | 38.56 | | 522.56 | 1.27 | 10.40 | 3.25 | 70.47 | | 12.37 | 48.15 | 4411.84 |
|
|
| 12 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土  2、混凝土强度等级：C30 | | m3 | 0.060 | 748.43 | 73.22 | | 513.99 |  | 19.12 | 3.44 | 74.60 | | 13.09 | 50.97 | 44.91 |
|
| 13 | 010505001001 | 有梁板 | 1、板规格：板厚120mm  2、混凝土种类：商品混凝土  3、混凝土强度等级：C30 | | m3 | 7.660 | 677.55 | 28.12 | | 513.45 |  | 7.34 | 3.11 | 67.54 | | 11.85 | 46.14 | 5190.03 |
|
| 14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以内 | | t | 1.181 | 6288.07 | 823.41 | | 3927.10 | 102.16 | 241.55 | 28.87 | 626.77 | | 109.97 | 428.24 | 7426.21 |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第4页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10以上 | | t | 2.777 | 5677.72 | 656.55 | | 3731.65 | 32.41 | 179.14 | 26.07 | 565.93 | | 99.30 | 386.67 | 15767.02 |
|
| 16 | WB010516004001 | 砌体、板缝钢筋加固 | 1、钢筋种类、规格：6.5  2、绑扎类型：详见设计及相关图集 | | t | 0.300 | 6459.43 | 1025.02 | | 3841.05 | 78.94 | 288.04 | 29.65 | 643.85 | | 112.97 | 439.91 | 1937.83 |
|
| 17 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 | 1、钢筋网（钢丝网）种类、规格：详见设计  2、材料交接处墙面 | | m2 | 43.240 | 9.27 | 0.73 | | 6.59 |  | 0.19 | 0.04 | 0.92 | | 0.16 | 0.63 | 400.83 |
|
| 18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度：1.5厚双层APF自粘型防水卷材（带铝箔）  2、防水层做法：防水附加层按规范施工，面积不另计 | | m2 | 30.000 | 176.73 | 5.84 | | 135.82 |  | 1.52 | 0.81 | 17.62 | | 3.09 | 12.04 | 5302.04 |
|
|
| 19 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 | | m2 | 30.000 | 47.26 | 2.55 | | 35.08 |  | 0.66 | 0.22 | 4.71 | | 0.83 | 3.22 | 1417.90 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第5页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 20 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1、排水管品种、规格：75PVC雨水管  2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：含雨水斗、管卡等 | | m | 10.000 | 19.02 |  | | 15.41 |  |  | 0.09 | 1.90 | | 0.33 | 1.30 | 190.21 |
|
|
| 21 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：无机保温砂浆2%找坡、最薄处20厚 | | m2 | 22.400 | 35.20 | 2.52 | | 23.28 | 1.63 | 1.09 | 0.16 | 3.51 | | 0.62 | 2.40 | 788.56 |
|
| 22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、8厚聚合物防水砂浆墙面抹灰  2、素水泥浆（掺建筑胶或界面剂） | | m2 | 97.000 | 29.67 | 11.23 | | 9.45 | 0.34 | 3.02 | 0.14 | 2.96 | | 0.52 | 2.02 | 2878.36 |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第6页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 23 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、安装方式：粘贴  2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：红色面砖（小样经业主认可）  3、结合层材料种类：1:1水泥砂浆  4、缝宽、嵌缝材料种类：10mm以内，砂浆勾缝 | | m2 | 7.250 | 123.92 | 31.54 | | 59.96 | 0.51 | 8.38 | 0.57 | 12.35 | | 2.17 | 8.44 | 898.40 |
|
|
|
|
| 24 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙面+天棚  2、5厚抗裂砂浆+复合耐碱玻纤网  3、首层300g/m2+160g/m2 | | m2 | 166.820 | 30.13 | 7.80 | | 14.33 | 0.20 | 2.08 | 0.14 | 3.00 | | 0.53 | 2.05 | 5026.38 |
|
| 25 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、抹灰厚度、材料种类：20厚1:2水泥砂浆  2、素水泥浆（掺建筑胶或界面剂） | | m2 | 107.320 | 28.33 | 10.07 | | 9.89 | 0.28 | 2.71 | 0.13 | 2.82 | | 0.50 | 1.93 | 3040.21 |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第7页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 26 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1、基层类型：外墙+天棚、砂浆面  2、腻子种类：外墙柔性防水腻子  3、刮腻子遍数：满刮二遍以上 | | m2 | 166.820 | 15.96 | 6.03 | | 5.06 | 0.20 | 1.64 | 0.07 | 1.59 | | 0.28 | 1.09 | 2662.48 |
|
|
| 27 | WB011406001001 | 外墙真石漆 | 1、基层类型：腻子面  2、真石漆（颜色符合业主要求）  3、封闭底漆一道+保护清漆二道 | | m2 | 166.820 | 62.47 | 11.69 | | 35.43 | 0.34 | 3.15 | 0.29 | 6.23 | | 1.09 | 4.25 | 10421.35 |
|
|
|  |  | 门窗工程 |  | |  | 1.000 |  | 19776.50 | | 209560.32 | 181.44 | 5215.75 | 1330.18 | 28880.52 | | 5067.36 | 19732.72 | 289744.80 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第8页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 28 | WB010801004001 | 装饰门扇安装 | 1、消防箱装饰门板  2、扇规格、尺寸：详消防箱  3、扇材质：木饰面门（多层面板贴1mm厚木皮、免漆板）  4、边框：40厚成品木饰面板（多层面板贴1mm厚木皮、免漆板）  5、含五金件、防火涂料  6、材料均先将小样报甲方认定 | | 扇 | 24.000 | 505.70 | 34.49 | | 365.10 | 0.85 | 9.25 | 2.32 | 50.41 | | 8.84 | 34.44 | 12136.86 |
|
|
|
|
|
| 29 | 010802001001 | 金属门 | 1、厨房铝合金门  2、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸  3、含铝合金门套  4、含所有五金配件，投标单位综合报价  5、材料均先将小样报甲方认定 | | m2 | 17.940 | 581.38 |  | | 471.00 |  |  | 2.67 | 57.95 | | 10.17 | 39.59 | 10429.97 |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第9页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 30 | 010802001002 | 金属门 | 1、走廊封闭铝合金门联窗  2、门名称、代号及洞口尺寸：详见图纸  3、门材质、玻璃品种、厚度：参土建已安装铝合金门窗  4、含图内有效排烟窗扇、及排烟开启装置  5、含所有五金配件，投标单位综合报价  6、材料均先将小样报甲方认定 | | m2 | 12.480 | 632.11 |  | | 512.10 |  |  | 2.90 | 63.01 | | 11.06 | 43.05 | 7888.76 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第10页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 31 | 010807001001 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：详见图纸  2、窗材质、玻璃品种、厚度：参土建已安装铝合金门窗  3、含图内有效排烟窗扇、及排烟开启装置  4、含所有五金配件，投标单位综合报价  5、材料均先将小样报甲方认定 | | m2 | 172.000 | 632.14 |  | | 512.12 |  |  | 2.90 | 63.01 | | 11.06 | 43.05 | 108727.60 |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第11页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 32 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1、门代号及洞口尺寸：人行入口电动伸缩门  2、大门材质、样式、高度、颜色等均由业主选定  3、报价含伸缩门、电机、电缆及套管附属、红外线防撞装置、控制柜、漏电保护等所有设备、配件安装 | | m | 12.600 | 1109.91 |  | | 899.18 |  |  | 5.10 | 110.63 | | 19.41 | 75.59 | 13984.82 |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第12页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 33 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、粘结层种类及厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆结合层  2、窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板，材质颜色甲方定  3、含石材背胶，窗台板边条加厚、窗两侧飞边、倒角磨边等  4、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m | 50.000 | 89.85 |  | | 72.79 |  |  | 0.41 | 8.96 | | 1.57 | 6.12 | 4492.43 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第13页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 34 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘盒安装窗帘  2、窗帘材质：布艺窗帘，颜色、材质均由甲方指定  3、窗帘高度、宽度：落地、宽度按轨道长度（实际窗帘布展开宽度不低于窗帘轨2倍）  4、窗帘层数、每层材质：单层  5、带幔要求：甲方指定  6、含轨道及其配件，材质、颜色、式样等材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定  7、含安装，投标人综合报价，中标后单价不予调整 | | m | 473.650 | 157.03 | 16.44 | | 106.48 |  | 4.30 | 0.72 | 15.65 | | 2.75 | 10.69 | 74379.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第14页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 35 | 010810001002 | 窗帘 | 1、罗马杆安装窗帘  2、窗帘材质：布艺窗帘，颜色、材质均由甲方指定  3、窗帘高度、宽度：落地、宽度按轨道长度（实际窗帘布展开宽度不低于窗帘轨2倍）  4、窗帘层数、每层材质：单层  5、带幔要求：甲方指定  6、含罗马杆及配件，材质、颜色、式样等材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定  7、含安装，投标人综合报价，中标后单价不予调整 | | m | 80.100 | 158.18 | 14.88 | | 109.39 |  | 3.88 | 0.73 | 15.77 | | 2.77 | 10.77 | 12670.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第15页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 36 | 010810001003 | 窗帘 | 1、厨房、卫生间等百页（或卷帘）塑料窗帘  2、窗帘材质：具体开启方式、颜色、材质均由甲方指定  3、窗帘高度、宽度：根据现场布置及甲方要求  4、窗帘层数、每层材质：单层  5、材质、颜色、式样等材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定  6、含安装，投标人综合报价，中标后单价不予调整 | | m2 | 80.780 | 67.22 | 1.99 | | 51.96 |  | 0.51 | 0.31 | 6.70 | | 1.18 | 4.58 | 5430.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第16页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 37 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格：18厚木工板  2、饰面板材质：9.5厚纸面石膏板（燃烧性能等级为A级）、自攻螺丝拧牢、钉眼防锈处理  3、含木材面防火涂料、窗帘盒乳胶漆、石膏板接缝处理、窗帘轨等，投标单位综合报价，中标厚单价不予调整  4、材料均先将小样报甲方认定，具体长度由甲方指定 | | m | 473.650 | 83.62 | 20.71 | | 41.19 | 0.34 | 5.50 | 0.38 | 8.33 | | 1.46 | 5.69 | 39604.30 |
|
|
|
|
|
|
|  |  | 楼地面工程 |  | |  | 1.000 |  | 64992.15 | | 702408.76 | 6043.00 | 18646.45 | 4488.59 | 97454.89 | | 17099.39 | 66586.40 | 977719.66 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第17页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 38 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、活动室、办公室、走廊等  2、找平层厚度、砂浆配合比：2mm厚水泥自流平找平层  3、粘结层厚度、材料种类：专用胶水粘合  4、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚PVC地胶板（燃烧性能等级为B1级）,规格和颜色由甲方定  5、面层材料先将小样报甲方认定  6、按实铺面积结算，周边上翻高度、搭接宽度均不另计 | | m2 | 4797.340 | 167.00 | 9.85 | | 122.42 | 0.35 | 2.67 | 0.77 | 16.65 | | 2.92 | 11.37 | 801135.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第18页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 39 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、成品木饰面踢脚线（燃烧性能等级为B1级）  2、踢脚线高度：150mm  3、基层材料种类、规格：9厘板  4、面层材料品种、规格、颜色：18厚多层板基层+2mm厚木皮  5、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定  6、含木材面防火涂料，投标单位综合报价，中标厚单价不予调整 | | m | 778.390 | 40.36 | 9.25 | | 20.88 | 0.12 | 2.45 | 0.19 | 4.02 | | 0.71 | 2.75 | 31418.44 |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第19页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 40 | 011106008001 | 橡胶板楼梯面层 | 1、粘结层厚度、材料种类：专用胶水粘合  2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚PVC地胶板（燃烧性能等级为B1级）,规格和颜色由甲方定  3、压线条种类：踏步处安装成品台阶防滑条(金属或橡胶)，踏面宽不小于50mm  4、材料均先将小样报甲方认定 | | m2 | 256.720 | 282.37 | 18.00 | | 205.88 | 0.14 | 4.74 | 1.30 | 28.15 | | 4.94 | 19.23 | 72490.22 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第20页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 41 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、工程部位：门槛石  2、贴结合层厚度、材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆结合层  3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛板，材质颜色甲方定  4、含石材背胶，双边倒角磨边等  5、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m2 | 66.300 | 537.64 | 89.25 | | 241.51 | 63.87 | 40.93 | 2.47 | 53.59 | | 9.40 | 36.61 | 35645.21 |
|
|
|
|
|
| 42 | WB011104009001 | 多功能厅舞台 | 1、多功能厅增加舞台  2、中标人二次深化设计，满足业主要求  3、暂定价30000元，二次深化设计后重新报价并经业主确认 | | 项 | 1.000 | 37030.61 |  | | 30000.00 |  |  | 170.00 | 3691.05 | | 647.63 | 2521.92 | 37030.61 |
|
|
|  |  | 墙面装饰工程 |  | |  | 1.000 |  | 73649.11 | | 389767.56 | 6326.75 | 20926.35 | 2780.51 | 60369.59 | | 10592.42 | 41247.73 | 605660.00 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第21页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 43 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、木质墙裙（样式由甲方指定）  2、12厚木工板基层+木饰面板（免漆板）  3、成品定制收口条（高密度板白色烤漆）  4、含墙面龙骨、基层、木材面防火涂料，结构墙面防腐处理等  5、墙裙高度内的窗台、窗侧均按墙裙施工，包角应满足幼儿园相关规范要求  6、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m2 | 1937.280 | 235.72 | 28.32 | | 151.98 | 2.58 | 8.09 | 1.08 | 23.50 | | 4.12 | 16.05 | 456664.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第22页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 44 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、活动室背景墙（中间木饰面板）  2、12厚木工板基层+木饰面板（免漆板）（样式由甲方指定）  3、含木质收边条、墙面龙骨、基层、木材面防火涂料，结构墙面防腐处理等  4、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m2 | 168.840 | 250.85 | 29.34 | | 162.93 | 2.59 | 8.36 | 1.15 | 25.00 | | 4.39 | 17.08 | 42352.73 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第23页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 45 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、活动室背景墙（周边毛毡板面）  2、木工板基层面贴9mm厚毛粘板（样式由甲方指定）  3、含木质收边条、墙面龙骨、基层、木材面防火涂料，结构墙面防腐处理等  4、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m2 | 141.800 | 261.03 | 31.35 | | 168.63 | 2.60 | 8.89 | 1.20 | 26.02 | | 4.57 | 17.78 | 37013.88 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第24页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 46 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、多功能厅  2、基层材料种类、规格：18厚木工板基层刷防火涂料  3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：20厚木饰面多孔吸音板  4、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m2 | 208.840 | 190.47 | 26.09 | | 118.81 | 2.08 | 7.33 | 0.87 | 18.99 | | 3.33 | 12.97 | 39778.40 |
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第25页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 47 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：木质墙裙（样式由甲方指定）  2、成品定制收口条（高密度板白色烤漆）  3、含墙面龙骨、基层、木材面防火涂料，结构墙面防腐处理等  4、材料均先将小样报甲方认定，具体位置由甲方指定 | | m2 | 126.000 | 236.91 | 31.25 | | 151.64 | 0.70 | 8.34 | 1.09 | 23.61 | | 4.14 | 16.13 | 29850.60 |
|
|
|
|
|
|  |  | 顶棚工程 |  | |  | 1.000 |  | 157112.32 | | 626107.05 | 3624.26 | 42067.30 | 4697.25 | 101985.11 | | 17894.26 | 69681.69 | 1023169.24 |
| 48 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、纸面石膏板吊顶  2、吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸  3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸  4、面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 | | m2 | 2846.300 | 98.69 | 23.56 | | 49.43 | 0.62 | 6.34 | 0.45 | 9.84 | | 1.73 | 6.72 | 280891.60 |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第26页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
|  |  |  | （燃烧性能等级为A级）、自攻螺丝拧牢、钉眼防锈处理、板缝填嵌后粘自粘胶带处理  5、材料均先将小样报甲方认定  6、含木龙骨、木基层等木材面防火涂料，含检修孔、灯孔、空调洞口等预留洞口等，投标单位综合报价，中标后单价不予调整 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第27页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 49 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板集成吊顶  2、吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸  3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸  4、面层材料品种、规格、：0.8mm厚铝板（燃烧性能等级为A级）  5、材料均先将小样报甲方认定 | | m2 | 821.990 | 133.20 | 19.34 | | 82.72 | 0.62 | 5.23 | 0.61 | 13.28 | | 2.33 | 9.07 | 109488.33 |
|
|
|
|
| 50 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、铝方通吊顶  2、格栅规格、种类：40\*80\*1mm仿木纹铝方通（燃烧性能等级为A级）  3、吊杆、龙骨详见图纸设计  4、材料均先将小样报甲方认定 | | m2 | 3365.550 | 180.08 | 20.88 | | 119.09 | 0.37 | 5.55 | 0.83 | 17.95 | | 3.15 | 12.26 | 606067.76 |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第28页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 51 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、地下室的水泵房、发电机房  2、吊顶形式、吊杆规格、高度：详见图纸  3、龙骨材料种类、规格、中距：详见图纸  4、基层材料种类、规格：40厚岩棉毡，用建筑胶粘剂粘贴于龙骨内  5、面层材料品种、规格、：玻璃丝布一层绷紧固定于龙骨表面，0.75厚穿孔铝板面罩面，自攻螺钉固定 | | m2 | 135.930 | 196.58 | 28.57 | | 122.24 | 0.77 | 7.68 | 0.90 | 19.59 | | 3.44 | 13.39 | 26721.55 |
|
|
|
|
|
|
|  |  | 其他装饰工程 |  | |  | 1.000 |  | 11179.53 | | 183503.69 | 250.11 | 2991.87 | 1121.60 | 24351.74 | | 4272.75 | 16638.41 | 244309.70 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第29页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 52 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃品种、规格：成品卡通银镜（活动室卫生间）  2、每间活动室为一套，综合报价，含基座、封边材料及安装  3、材料均先将小样报甲方认定 | | 套 | 18.000 | 528.53 |  | | 428.18 |  |  | 2.43 | 52.68 | | 9.24 | 35.99 | 9513.46 |
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第30页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 53 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、定制收纳柜一  2、台柜规格：详见图纸  3、材料种类、规格：三聚氰胺饰面（杉木芯）柜体、20厚成品木饰面板柜门  4、五金种类、规格：不锈钢铰链合页、成品不锈钢门把手  5、防护材料种类：板侧边成品封口条  6、油漆品种、刷漆遍数：免漆板  7、材料均先将小样报甲方认定 | | 个 | 15.000 | 4515.80 | 644.76 | | 2826.60 | 14.50 | 172.57 | 20.73 | 450.12 | | 78.98 | 307.54 | 67736.95 |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第31页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 54 | 011501008002 | 木壁柜 | 1、定制收纳柜二  2、台柜规格：详见图纸  3、材料种类、规格：三聚氰胺饰面（杉木芯）柜体、20厚成品木饰面板柜门  4、五金种类、规格：不锈钢铰链合页、成品不锈钢门把手  5、防护材料种类：板侧边成品封口条  6、油漆品种、刷漆遍数：免漆板  7、材料均先将小样报甲方认定 | | 个 | 3.000 | 3618.83 | 502.71 | | 2283.74 | 10.87 | 134.44 | 16.61 | 360.71 | | 63.29 | 246.46 | 10856.49 |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第32页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 55 | 011501008003 | 木壁柜 | 1、衣帽柜及家具隔断  2、台柜规格：衣帽柜及900高家具隔断由中标人二次设计，要求满足甲方要求  3、材料种类、规格：三聚氰胺饰面（杉木芯）柜体、20厚成品木饰面板柜门  4、五金种类、规格：不锈钢铰链合页、成品不锈钢门把手  5、防护材料种类：板侧边成品封口条  6、油漆品种、刷漆遍数：免漆板  7、材料均先将小样报甲方认定  8、投标人综合报价，中标后不予调整 | | 套 | 18.000 | 5285.16 |  | | 4281.72 |  |  | 24.26 | 526.80 | | 92.43 | 359.94 | 95132.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第33页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 56 | 011504001001 | 饰面板暖气罩 | 1、风管机室内机装饰罩  2、投标单位根据室内风机二次深化设计，并经甲方认可  3、木龙骨刷防火涂料，饰面板面层  4、材料均先将小样报甲方认定  5、投标人综合报价，中标后不予调整 | | 组 | 18.000 | 317.12 |  | | 256.91 |  |  | 1.46 | 31.61 | | 5.55 | 21.60 | 5708.12 |
|
|
|
|
| 57 | WB011501005001 | 成品保护 | 1、保护对象名称，材质：本项目所有工程（含交叉施工土建方已完工程） | | 项 | 1.000 | 8456.42 |  | | 6850.89 |  |  | 38.82 | 842.90 | | 147.89 | 575.91 | 8456.42 |
|
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第34页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 58 | 011612002001 | 保洁费 | 1、本项目精保洁及垃圾清运  2、由专业保洁单位及人员施工（所用保洁工具、设备、洗洁耗材均由具体施工单位自理），包括地下室、屋面等在内  3、要求无灰尘、无水痕，并达到业主及实施单位满意  4、暂定价38000元，具体保洁单位选择及服务内容、费用均应先报业主及实施单位批准 | | 项 | 1.000 | 46905.44 |  | | 38000.00 |  |  | 215.34 | 4675.33 | | 820.33 | 3194.44 | 46905.44 |
|
|
|
|
|
|
|  |  | 措施费 |  | |  | 1.000 |  | 39160.17 | | 9933.10 | 3460.53 | 11090.37 | 360.66 | 7830.47 | | 1373.93 | 5350.19 | 78559.44 |
| 59 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、搭设方式：双排落地  2、脚手架材质：钢管 | | m2 | 82.680 | 28.13 | 9.76 | | 9.97 | 0.40 | 2.66 | 0.13 | 2.80 | | 0.49 | 1.92 | 2325.86 |
|
| 60 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、搭设方式、部位：基础施工 | | m2 | 19.680 | 3.27 | 1.38 | | 0.56 | 0.28 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | | 0.06 | 0.22 | 64.37 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第35页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 61 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、搭设方式、部位：顶棚施工  2、搭设高度：3.6~5.2m  3、脚手架材质：钢管脚手架  4、本项目装饰装修及安装所需脚手架 | | m2 | 5801.620 | 6.54 | 2.77 | | 1.12 | 0.55 | 0.86 | 0.03 | 0.65 | | 0.11 | 0.45 | 37954.63 |
|
|
| 62 | 011702001001 | 基础 | 1、基础类型：垫层模板 | | m2 | 4.080 | 48.50 | 24.07 | | 7.51 | 1.13 | 6.58 | 0.22 | 4.83 | | 0.85 | 3.30 | 197.87 |
| 63 | 011702001002 | 基础 | 1、基础类型：独立基础模板 | | m2 | 15.360 | 51.30 | 24.47 | | 9.18 | 1.20 | 6.71 | 0.24 | 5.11 | | 0.90 | 3.49 | 787.96 |
| 64 | 011702002002 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：矩形柱，周长2.4m以内 | | m2 | 32.170 | 54.52 | 24.91 | | 11.13 | 1.29 | 6.84 | 0.25 | 5.43 | | 0.95 | 3.71 | 1753.95 |
| 65 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、柱截面尺寸：矩形柱，周长2.4m以外 | | m2 | 42.220 | 53.77 | 24.42 | | 11.13 | 1.29 | 6.72 | 0.25 | 5.36 | | 0.94 | 3.66 | 2270.10 |
| 66 | 011702009001 | 过梁 | 1、梁截面形状：过梁模板 | | m2 | 0.840 | 58.99 | 27.79 | | 11.15 | 1.26 | 7.59 | 0.27 | 5.88 | | 1.03 | 4.02 | 49.55 |
| 67 | 011702014001 | 有梁板 | 1、支撑高度：有梁板 | | m2 | 67.200 | 56.29 | 24.87 | | 12.70 | 1.21 | 6.82 | 0.26 | 5.61 | | 0.98 | 3.83 | 3782.45 |
| 68 | WB011702030001 | 柱支模超高 | 1、框架柱模板支模超高增加费 | | m2 | 44.480 | 2.30 | 1.06 | | 0.44 | 0.07 | 0.29 | 0.01 | 0.23 | | 0.04 | 0.16 | 102.12 |
| 69 | WB011702033001 | 板支模超高 | 1、有梁板支模超高增加费 | | m2 | 69.960 | 4.00 | 1.81 | | 0.47 | 0.38 | 0.58 | 0.02 | 0.40 | | 0.07 | 0.27 | 279.79 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |
| **全费用单价分析表(清单)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：燕津幼儿园（城南分园）装饰装修工程 | | | | | | | | | 标段： | | | | | | 第36页 共36页 | | | |
| 序号 | 项目编码 | 清单名称 | 清单特征 | | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 其中(元) | | | | | | | | | | 综合合价 |
| 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 综合费 | 措施项目 | 其他项目 | | 不可竞争费 | 税金 |
| 70 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 | 1、本项目施工所需垂直运输及人工损耗  2、投标单位综合报价，中标后不予调整 | | 项 | 1.000 | 28145.13 | 18080.75 | |  |  | 4720.76 | 129.21 | 2805.39 | | 492.23 | 1916.79 | 28145.13 |
|
| 71 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、本工程施工用大型设备 | | 项 | 1.000 | 845.64 |  | | 685.09 |  |  | 3.88 | 84.29 | | 14.79 | 57.59 | 845.64 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 379777.3 | | 2175860.63 | 21532.03 | 104992.19 | 15199.19 | 329999.98 | | 57901.66 | 225473.6 | 3310736.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】** | | | | | | | | | | | | | | |